竞争性磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HXY2025-116

项目名称：海南西部中心医院购买直线加速器

及模拟定位CT维保

采购单位：海南西部中心医院

海南和信源招标代理有限公司编制

2025年06月

目  录

第一部分  磋商邀请函………………………………………………… 1

第二部分 供应商须知……………………………………………………5

第三部分 合同内容及条款……………………………………………23

第四部分 响应文件内容及格式………………………………………29

第五部分 用户需求书 …………………………………………………45

- 第一部分  磋商邀请函

项目概况

海南西部中心医院购买直线加速器及模拟定位CT维保采购项目的潜在供应商应在 海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室 获取采购文件，并于2025年06月30日上午11时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HXY2025-116

项目名称：海南西部中心医院购买直线加速器及模拟定位CT维保

采购方式：竞争性磋商

预算金额：168万元

最高限价：168万元（投标报价超过最高限价的响应文件，按无效投标处理）

采购需求：详见《用户需求书》

合同履行期限（服务期限）：3年，合同一年一签。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，（提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或改革后的“三证合一”或“多证合一 ”营业执照扫描件加盖公章，如是民办非企业单位，需提供民办非企业登记证书扫描件，事业单位需提供事业单位法人证书扫描件加盖单位公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函并加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函并加盖公章）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖公章）（营业执照不满三年的，按照营业执照注册年限起算）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖公章）；

（6）参加政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录（提供承诺函并加盖公章）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动（提供承诺函并加盖公章）；

（8）供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”（提供承诺函并加盖公章）；

（9）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2025年06月20日至2025年06月26日，每天上午08:30至11:30，下午2:30至5:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

方式一：现场获取，

- 方式二：邮箱获取，通过邮箱：hnhxyzb@163.com完成本项目的报名、采购文件的获取,邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称。

获取采购文件时须提供（复印件加盖公章）；

- 营业执照副本；

- 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；

- 售价：人民币0元/份。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月30日上午11时00分（北京时间）；

地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼海南招协招标采购交易平台开标室3。

## 五、开启

时间：2025年06月30日上午11时00分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼海南招协招标采购交易平台开标室3。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、项目所属行业：其他未列明行业

2、公告发布媒介：海南省政府采购行业协会网、儋州市人民政府网、海南西部中心医院官网

3、采购项目需落实的政府采购政策：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策、信息安全产品实施政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：海南西部中心医院

地    址：海南省儋州市那大镇伏波东路2号

联系方式：0898-23835422

## 2.采购代理机构信息

名    称：海南和信源招标代理有限公司

地    址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

联系方式：0898-65328224

## 3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电　　  话：0898-65328224

- 第二部分  供应商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 海南西部中心医院购买直线加速器及模拟定位CT维保 |
| 2 | 项目预算 | 168万元 |
| 3 | 采购人 | 海南西部中心医院 |
| 4 | 采购代理机构 | 海南和信源招标代理有限公司 |
| 5 | 联合体形式 | 不接受 □接受 □ 其他 |
| 6 | 采购进口产品 |  本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目接受进口产品（具体详见用户需求） □ 其他____________ |
| 7 | 本项目核心产品 | 无 |
| 8 | 政府优先采购： 节能产品(非强制类) | 无 |
|  | 政府优先采购： 环境标志产品 | 无 |
|  | 支持中小企业发展 | £专门面向中小企业采购项目。 þ非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%。 不面向中小企业的具有原因和情形： 本项目如面向中小企业存在可能影响政府采购目标实现的情形。 □其他 ____________ |
|  | 信息安全认证 | 无 |
|  | 法律法规有其他强制规定或扶持政策的 | 无 |
| 9 | 磋商文件可能实质性变动的内容 | 无 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本 壹 份 副本 贰 份。 提供与纸质版投标文件一致的（经签字盖公章（或电子章）的）PDF格式（或WORD格式）电子文档1份。 |
| 11 | 提交首次响应文件的截止时间及地点 | 截止时间：2025年06月30日上午11时00分(北京时间) 地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼海南招协招标采购交易平台开标室3 |
| 12 | 磋商保证金 | R 不要求提供 ¨ 要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的0.5%，本项目的磋商保证金为¥ ，提交方式为公对公转账： 保证金截止时间： 年 月 日 时 分 开户名称：海南和信源招标代理有限公司 银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行 □其他____________ |
| 13 | 响应文件有效期 | 响应文件应自开标之日起60个日历日内保持有效 |
| 14 | 财政部指定媒体 | 海南省政府采购行业协会网 |

- 磋商须知正文

- （一）总则

- 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务性磋商。

- 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是海南西部中心医院。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 本项目不要求提交磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

2.3.10政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.3.11银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许分支机构参与投标；适用《中华人民共和国合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

2.3.12进口产品投标：磋商文件内未明确接受进口产品时，供应商不得提供进口产品进行投标，否则作无效投标处理。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

- 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够满足货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

- 5、磋商费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 5.2采购代理机构参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管〔2011〕225号文件标准并按中标下浮率20%下浮后向中标（成交）供应商收取。

- 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

- 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

- （二）竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  磋商邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同内容及条款

第四部分  响应文件内容及格式

第五部分  用户需求书

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

- 7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

- 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

- （三）响应文件的编制和数量

- 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

- 10、响应文件的构成

10．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

10.4编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

- 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

- 12、报价

12.1本项目的最高限价168万元。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

- 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

- 14、磋商保证金

14.1 本项目不要求提交磋商保证金。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

- 16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供与纸质版投标文件一致的（经签字盖公章（或电子章）的）PDF格式或WORD格式电子文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，有标示需要经法定代表人签字或授权代表签字或加盖公章的地方，须经法定代表人签字或授权代表签字或加盖公章。同时响应文件须逐页加盖供应商公章。（副本可采用正本复印件）

- （四）响应文件的递交

- 17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本两份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：海南西部中心医院购买直线加速器及模拟定位CT维保

项目编号：HXY2025-116

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称：

联系人姓名和电话：

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

- 18、响应文件提交截止时间

18.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带营业执照、法定代表人身份证复印件、《法定代表人授权书》，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

18.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

19、响应文件的开启

19.l 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 响应文件开启前，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后进行拆封。根据财政部相关回复文件，本采购方式不公布投标供应商的报价金额，采购代理机构将做记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

19.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- （六）磋商、评审及成交

- 20、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

- 21、评审方法及评审程序

21.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的小微企业的投标报价按80%计算取值（即按投标报价扣除20%）后参加评审。

21.2根据财政部、国家发展和改革委员会文件2004年12月17日颁布《关于印发[节能产品政府采购实施意见]的通知》财库[2004]185号规定	，属于节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。政府采购属于节能清单中产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。（需提供相关证明材料）

21.3根据财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品。（需提供相关证明材料）

21.4根据财库〔2014〕68 号《财政部会计司 法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

21.5根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

21.6根据财库〔2010〕48号《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委文件，在政府采购活动中采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

21.7根据中华人民共和国政府采购法相关政策，供应商在性能、技术、服务及价格等指标同等条件下，与成交候选人并列第一的，优先选择扶持不发达地区和少数民族地区的供应商作为成交候选供应商。（需提供相关证明材料）

21.8本次评审采用综合评分法。

21.9 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

21.10评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.11磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.12磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.13资格性及符合性审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

（附表1）

资格性及符合性审查表

项目名称：海南西部中心医院购买直线加速器及模拟定位CT维保

项目编号：HXY2025-116

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 合同履行期限（服务期限） | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 是否无其他无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

21.13.1 磋商小组根据《资格性及符合性审查表》（详见附表1）对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（4）交付时间或服务期限不满足要求的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合磋商文件规定的其他条件。

21.13.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

21.13.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.14根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》财办库〔2024〕265号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。（注：磋商小组在评审时认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，要求此供应商在接到通知后40分钟内提供书面说明或提交相关证明材料（第三方有效证明材料））

21.15磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

21.16磋商小组对响应文件进行审核后，与通过审查的各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

21.17量化评审

21.17.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

21.17.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

21.17.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100

21.17.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项及商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90% | 10% |

21.18提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留两位小数）。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | （1）拟投入的人员（主要负责人除外）中每配备1名持有加速器厂家颁发培训证书的工程师得4分，满分8分； （2）拟投入的人员（主要负责人除外）中每配备一名CT维修、维护上岗资质的维保人员得4分，满分得8分。 证明材料：提供证书复印件及供应商为其缴纳的2025年1月至今的任意一个月的社保证明并加盖公章，未提供材料或材料不齐全的不得分。 | 16 |
|  |  | （1）供应商具有有效期内的ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书；得2分。 （2）供应商具有有效期内的应急预案管理能力评价体系认证证书，得2分。 证明材料：提供有限期内的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 4 |
| 2 | 同类业绩 | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订日或中标（成交）通知书日期为准）承接过相关类似业绩的，每提供1个得1分，满分5分。 证明材料：须提供合同复印件或扫描件并加盖公章，合同复印件或扫描件应至少包括合同的甲乙双方，详细标的内容和双方签章及合同签订时间等合同关键页），未提供不得分。 | 5 |
| 3 | 项目保养服务方案 | 根据供应商针对本项目实施所制定的项目总体服务实施方案（项目总体服务实施方案应包括但不限于①机器清洁措施、②性能测试及校准措施、③必要的机械或电器的检查措施、④非紧急性质的补救维修措施等内容）进行评审： 注：每项基本内容有详细的阐述并符合项目实际的得20分，每缺少一项扣5分,项中内容有1处缺陷扣2.5分，扣完为止。 缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 20 |
| 4 | 项目服务管理制度 | 根据供应商针对项目所制定的项目服务管理制度（项目服务管理制度包括但不限于①设备定期常规保养管理；②设备特殊故障检修管理；③维保技师/工程师技术管理等内容）进行评审： 注：每项基本内容有详细的阐述并符合项目实际的得15分，每缺少一项扣5分,项中内容有1处缺陷扣2.5分，扣完为止。 缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 15 |
| 5 | 应急管理预案措施 | 根据供应商项目实施过程所制定的应急管理预案措施（应急管理预案措施包括但不限于①设备应急处置流程规范；②设备突发事故应急处置措施；③公共重大事件应急预案等内容）进行评审： 注：每项基本内容有详细的阐述并符合项目实际的得15分，每缺少一项扣5分,项中内容有1处缺陷扣2.5分，扣完为止。 缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 15 |
| 6 | 服务质量保障措施 | 根据供应商针对项目实施所制定的服务质量保障措施（服务质量保障措施包含但不限于①服务响应时效；②服务质量保证措施；③技术风险控制、④维修、维护档案管理措施、⑤培训方案等内容）进行评审： 注：每项基本内容有详细的阐述并符合项目实际的得15分，每缺少一项扣3分,项中内容有1处缺陷扣1.5分，扣完为止。 缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 15 |
| 7 | 价格分 | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 10 |

22、确定成交供应商的标准

22.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，最终按照综合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（海南省政府采购行业协会网）上发布磋商公告、更正公告、通知、成交公告等磋商采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交公告期限为1个工作日。

24.1提出质疑

24.1.1如果供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

24.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

24.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

24.1.4质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.1.5提出质疑的供应商应按24.1.3规定的材料及24.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内可向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

24.3 供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

23.4接收质疑函的联系部门：海南和信源招标代理有限公司；地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室；联系人：钟工，电话：0898-65328224。

（七）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、签订合同

26.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在成交通知书发出之日起5个工作日与成交供应商签订政府采购合同。

27、付款

按照政府采购有关规定办理。

28、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 合同条款及格式

合同编号：

儋州市政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年     月     日

海南西部中心医院 以竞争性磋商方式对          项目（项目编号：          ） 进行了采购，                     为该项目中标供应商。

- 海南西部中心医院 (以下简称：甲方)和                (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 服务期限、服务地点：

- 服务期限：    年      月     日 至     年    月    日止，  合计    年。

服务地点：海南西部中心医院放射科

- 政府采购合同金额为：人民币             元整（￥             元 ）

- 付款方式

采用先服务后付款的模式，分6期支付。每期（每半年）支付年合同总金额的二分之一。在每半年的服务期满后，供应商开具当期相应金额有效的发票。

户  名：

账  号：

开户行：

营业执照注册证号：

- 政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同服务清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列服务。

- 设备品牌及型号：VARIAN Clinac CX及SOMATOM Definition AS

- 保修金额：

- 服务情况：包括设备系统/服务：提供不限次数的现场人工技术服务，整机的所有硬件和软件TPS计划系统（含球管）含外设和第三方设备（水冷机， 稳压电源、激光灯（平板电脑）、对讲机、闭路监控 ）无限次数人工服务；无限量配件供应。

- 服务内容

- 服务类别：包括定期保养和故障服务。

- 响应时间：接到报修电话，30分钟内响应，6小时内到现场。

- 服务时间：全天24小时并有专人接听。

- 甲方的权利、义务

- 甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常保养，并保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及环境温湿度的要求。

- 甲方保证机房防盗窃及鼠患。由于以上原因造成的机器故障，不属于乙方免费服务范围。

- 对于合同项目下的零备件，须在更换后，甲方将旧零备件退还给乙方。

- 更换的不在服务范围内的零备件费用由甲方向乙方另行支付，乙方将提供不高于市场价格90%（以原厂报价为准）的零备件价格。

- 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

- 甲方有权监管乙方履行的服务内容。

- 乙方的权利、义务

- 定期保养：乙方提供每年4次保养，乙方工程师将提供一份定期保养计划给甲方，并于保养前一周通知甲方保养时间。定期更换易损配件，并提供书面保养报告，定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准(性能检测及校准需出检测报告）、运行状态检查等，按照厂家标准进行调校，确认各项技术指标及性能，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测时，保障取得合格证，记录设备状况，提供设备保养内容清单，提供每次保养后的保养报告，年度期满提供可行性年度总结服务报告给甲方。

- 现场检修：乙方在接到甲方报修电话后派遣工程师前往检修有关设备。工程师不超过6小时到达现场。

零备件更换：如更换备件，备件必须是原厂合格的零备件，保证不会对设备质量或图像产生不良影响。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。（更换球管时需提供注册证、生产批号等资质证明材料）安装完毕后达到原厂公司设备运行标准，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。乙方需确保备件来源合法合规，须提供全新球管等核心备件采购合同或海关报关单扫描件等证明材料。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由乙方自行承担。非合同范围内的零备件，由甲方购买或甲方委托乙方购买，或从乙方购买，乙方予以配合协助。

- 约定服务费用：本合同服务范围内的机器在合同有效期内进行约定服务所发生的所有费用（乙方人工费和出差费及配件费用等），由乙方承担。

- 开机率为97%：（按全年365天计算），即每年停机时间不超过11天；若设备开机率低于97%，每超一天乙方应顺延保修期5天，以此类推,凡不在服务范围之内的系统部件损坏而导致停机，不包括在此条款之内。

- 乙方在提供本合同规定的服务项目后，有权要求甲方按时按量支付相关费用。

- 乙方未经甲方书面同意，不得将本合同项目转包或分包给第三方经营。

- 乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度。

- 乙方务必遵守甲方保密性文件的管理，不能泄露，否则，甲方有权追究乙方法律责任及经济损失。

- 乙方按合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

- 乙方每一年为甲方免费提供一次工程师技术培训名额，培训内容包括原理讲解、上机模拟、故障诊断等。

- 合同变更和转让

合同有效期内，任何一方不得擅自变更合同的权利和义务，不准转包，除非双方的授权代表以书面的方式确认。

- 商业信息保密

甲乙双方有责任和义务对本协议商业保密。乙方所提供的销售及服务的信息，未经乙方书面同意，甲方不得泄露给任何第三方公司及个人。

- 豁免及限制

- 由于市政停水、停电、雷电、地震、台风、火灾、洪水、战争及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件等不可抗力因素和人为破坏因素引起的设备故障损坏，乙方不承担责任与费用。

- 保证设备运行环境温湿度符合设备运转要求，如因其他不在服务范围内的设备异常，导致设备异常而造成其他部件损坏,乙方不承担责任与费用。但乙方要积极帮助甲方修理，恢复设备的正常工作。

- 本合同不包括下列服务项目(甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费技术服务”计费)

（1）合同生效前甲方设备存在的故障不包含在本合同的服务范围内。

（2）该机器或部分拆检、翻修、重装、迁移、搬动及相应的费用及保险费用。

（3）非乙方指派或甲方自行邀请第三方修理、调整机器、换装零备件、改装机器及配件，或其他乙方不能控制的任何原因所造成机器损坏而需乙方服务者。

（4）甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障。

- 甲方所有的其他医疗设备，经双方协商，乙方公司可提供有偿技术服务。

十一、违约责任

- 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件等），乙方免除责任，但应及时通知甲方。

- 2.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成重大损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额以合同价款为限。同时因乙方更换配件不属于原厂配件，甲 方有权不支付维保费用，但因不可抗力或乙方不可能控制的因素除外（不可抗力事件包括但不限于：火灾、雷电、洪水、龙卷风、冰雹、地震、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞车、蓄意破坏、缺乏燃料或劳资纠纷、罢工和停工等等）。

- 3.如果甲方超过本合同规定期限60天还未付款，乙方有权停止提供服务，或/并选择解除合同。无论甲方随后是否继续付款，在停止服务期间，甲方设备系统的一切故障和直接/间接损失，乙方均免责，同时甲方应按照每天合同总价款的0.01%向乙方支付停止服务期间的违约金。如果乙方选择解除合同，则乙方有权追索解除日前已到期的应付款包括违约金（违约金率为每天合同总价款的0.01%）。在解除合同前，乙方将书面通知甲方解除日期。

- 4.甲方未付清合同总价款之前，乙方对提供给甲方的所有零备件保留所有权，并有权行使取回权；因行使取回权造成的一切损失由甲方自行承担。同时，乙方为实现债权的费用（包括且不限于律师费、仲裁费等）应由甲方负担。

- 5.合同期内，若甲方对维保设备进行资产报废处理后，有权终止合同。合同费用按实际发生时间结算。

- 十二、其他要求

- 1、维保公司有责任配合院方接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

- 2、服务期内，维保公司不得将本项目的管理权以任何形式进行转包或分包。

- 3、院方对维保公司在合同范围内开展的服务工作提供需水、电的接驳点，费用由院方支付。

- 4、维保公司必须为其驻点或者维保人员按照法律法规办理签订劳动合同、购买社会保险、意外险等相关手续并配备必要的工作装备。

- 5、维保公司必须对其驻点人员按时发放工资、补贴等合理报酬，不得以任何理由拖欠、扣减服务人员的应得报酬，如因此造成服务质量下降导致的质量和安全问题由维保公司负责。

- 6、现场驻点人员必须服从院方安排，遵守院方的规章制度，爱护院方的设施设备，注意个人形象，禁止谈论任何与患者病情有关的事宜。

- 7、维保公司根据设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及设备更换修理需求向院方提出合理化建议。

- 8、维保公司对所维保的设备的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

- 9、如因维保公司维保不力而造成设备损失或人身损伤，造成的经济损失和法律责任由维保公司承担。

- 10、维保公司每次现场作业后及时做好清场工作。

十三、争议解决

- 双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交甲方所在地仲裁委员会根据其仲裁规则进行最后仲裁，对双方均有约束力。本合同适用中华人民共和国法律。

十四、政府采购合同生效

- 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

- 本合同一式陆份：甲方叁份、乙方贰份、招标代理机构壹份。

甲方（公章）:

办公地址：

法定代表人或授权代表(签字):

联系电话：

签订日期：

乙方（公章）:

办公地址：

法定代表人或授权代表(签字):

联系电话：

签订日期：

采购代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与磋商文件和响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南和信源招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

法定（授权）代表人：                      （签章）

签订日期：      年    月    日

- 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、资格承诺函

2、响应承诺函

3、法定代表人授权委托书

4、报价一览表

5、报价明细表

6、技术、商务响应情况表

7、供应商项目业绩一览表

8、拟派人员证书一览表

9、中小企业声明函（如有）

10、监狱企业的证明文件（如有）

11、残疾人福利性单位声明函（如有）

12、供应商基本信息表

13、供应商资格要求相关证明材料、评分细则相关证明资料及供应商认为需要的其他材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

1、资格承诺函

（采购人或代理机构）：

我公司（单位）作为本次 （项目名称）（项目编号：   ）采购项目的投标人，根据招标文件的要求，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在此郑重承诺：

1、我公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、我公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、我公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、我公司（单位）未被列入信用中国网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网的“失信被执行人”；

6、我公司（单位）在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。我公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、我公司（单位）没有为本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8、我公司（单位）不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人；参加同一合同项下的政府采购活动的情形；

9、我公司（单位）参加政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录；

10、我公司（单位）为      (填写“非联合”或“联合”)体投标。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签名或签章）

日期：  年  月  日

说明：

1、投标人成立时间不足 3 年的，从成立之日起计算。

2、重大违法记录是供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。同时规定，供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

3、投标人在参加本项目采购活动前 3 年内被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满的，可以参加本次采购活动。

4、投标人应根据自身实际情况据实提供，若提供虚假承诺或材料，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 2、响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位    （项目名称）、（项目编号：   ）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式两份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求投标。

2、本响应文件的投标有效期为从投标截止日期起计算的60个日历日，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目报价的其他供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消投标资格及成交资格、接受列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

供应商名称：                （公章）    法定代表人：             （签名或签章）

被授权人：                （签名或签章）职     务：

承诺日期：      年    月    日

3、法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

ＸＸＸ（姓名、性别）在ＸＸＸ公司（供应商名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定代表人 。现代表本公司授权（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就　　（项目名称）、（项目编号：    ）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并承担相应的法律责任。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （签名或签章）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （签名或签章）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

4、报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 合同履行期限 （服务期限） |  |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （签名或签章）

注：

- 报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

5、报价明细表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （签名或签章）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

6、技术、商务响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 服务项目 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （签名或签章）

注：

1、此表为表样，供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照采购项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物/服务的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

7、供应商项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合同总价 | 完成时间 | 服务质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表仅供参考，供应商可根据实际情况进行调整。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （签名或签章）

8、拟派人员证书一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：此表仅供参考，供应商可根据实际情况进行调整。

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （签名或签章）

9、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （ 标的名称 ）     ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业 ）    ； 承建（承接）企业为    （企业名称 ）     ，从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为          万元1，属于 （中型企业、 小型企业 、 微型企业）；

- （ 标的名称 ）     ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业 ）    ； 承建（承接）企业为    （企业名称 ）     ，从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、 小型企业 、 微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本声明函为《政府采购促进中小企业发展管理办法》附1模板，投标人应根据实际情况出具。

3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条规定：供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

10、监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （单位）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：  年  月  日

12、供应商基本信息表

| 公司名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名单持股比例 |  | 单位负责人 |  |
| 公司所有制 | 私企（ ） 国企（ ） 外企（ ） 个体（ ） 其他（ ） |  |  |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 营业执照代码 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 供应商性质 | 总代理（ ） 经销商（ ） 制造厂商（ ） 其他（ ） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 银行账号 |  | 开户银行 |  |

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

2、若与参加本项目报价的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称：                    （公章）

日      期：        年　   　月　   　日

13、供应商资格要求相关证明材料、评分细则相关证明资料及供应商认为需要的其他材料

附件1：（勿放入响应文件中）

最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价（元） | 小写：￥ 大写：人民币 |
| 备 注 |  |

注：1、最后磋商报价表应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、本《最后磋商报价表（二次报价）》格式不得擅自修改。

供应商授权代表(签名):

日              期：       年      月      日

附件2：（勿放入响应文件中）

最终报价明细表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … | … | … | … | … | … |
| 报价总计 |  | （小写）：￥ （大写）：人民币 |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                        （签名）

日    期：       年       月       日

注：1、本表填写参照《报价明细表》。开标时，供应商携带此《最终报价明细表》，并加盖公章（可预备多份以便错字更正等），最终报价结束后将本表与《最后磋商报价表（二次报价）》一并提交。

2、《最终报价明细表》中“报价总计”数应当等于《最后磋商报价表（二次报价）》中“最终报价”数。

第五部分  用户需求书

一、服务内容及商务要求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器及大孔径模拟CT整机全保服务 | 1项 | - 保修服务项目内容 - 1、设备品牌及型号:VARIAN Clinac CX及SOMATOM DefinitionAS 保修范围：整机的所有硬件和软件TPS计划系统（含球管）含外设和第三方设备（水冷机， 稳压电源、激光灯（平板电脑）、对讲机、闭路监控 ）无限次数人工服务；无限量配件供应。 （二）维保服务技术要求 1、设备保养要求:每年不低于4次定期保养，保养内容包括但不限于机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、软件的正常维护、非紧急性质的补救性维修和确保系统正常运行的其他服务，完成后提供书面报告，签字后留医院存档，保养具体时间由双方协商确定。 2、保修期内每个季度提交一次维修工作报告，总结年度服务执行情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并提供改进的建议和后续的服务计划。在维修记录中对设备的故障进行详细描述。 3、性能检测服务:提供现场服务以配合完成规定的直线加速器年度检测工作，保证加速器的各项机械参数和剂量参数达到国家有关部门的年度性能检测要求。对于不达标的检测项目及时校准、校正，直至设备性能符合检测要求。 4、开机率保障:在合同期内保证97%的开机率(停机时间少于4%，按一年365日计算）。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于97%的每一个百分点,合同期限将相应延长3个日历日。由于维修方原因，停机超过10个工作日，采购方有权解除维修合同。 5、维修响应要求:接到故障报修电话后30分钟内电话响应，6小时内工程师到达现场进行维修。 6、维修质量保障： （1）本项目主要负责人需持有医疗器械高级工程师职称证书及CT上岗资质证书，（提供证书复印件及供应商为其缴纳的2025年01月01日至今任意一个月的社保证明材料并加盖公章，主要负责人为公司法定代表人的则无需提供社保证明）； （2）维护人员须持证上岗，采购人有权拒绝没有持证的工程师维修设备。 7、专业维修工具：投标人应具有执行合同所需专业维修工具：（1）数字万用表、（2）示波器 、（3）三维水箱、（4）计量仪，（需提供维修工具的图片）。 （三）配件供应保障 - （1）配件供应保障：供应商在国内设有维修的服务机构或办事处并设有零配件仓库，以保障零配件供应充足及时（提供配件仓库的证明材料，如：租赁合同等，并提供相应的地址，服务电话）。 （2）维保服务期内，供应商负责提供维修所需的全部配件，配件必须使用原厂配件，维修所需更换的配件需经过科室检查确认质量方可更换，非原厂配件或质量不能够保证的配件，采购人有权拒绝更换。 （四）培训服务 ## 供应商应具备设备维修及科学使用保养维护培训指导能力及设备培训场地，为院方操作设备工作人员提供正确使用、合理管理规范的培训。 （五）商务要求 - 1、付款方式： - 采用先服务后付款的模式，分6期支付。每期（每半年）支付年合同总金额的二分之一。在每半年的服务期满后，供应商开具当期相应金额有效的发票。 - 2、服务期限：3年，合同一年一签。 - 3、实施地点：甲方指定地点（儋州市）。 - 4、验收：按磋商文件技术参数及响应文件进行验收。 |