# 采购需求

**一、项目概况**

1、项目名称：海南西部中心医院七氟丙烷与热气溶胶灭火系统更换及检测(第二次)；

2、项目单位：海南西部中心医院；

3、项目预算：17.6万元，超出采购预算（最高限价）的投标报价，按无效投标处理；

4、项目分包情况：不分包；

5、资金来源：院内自筹资金。

**二、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 单价最高限价（元） |
| 1 | 七氟丙烷气瓶检测及补充药剂 | 150L | 瓶 | 15 | 8700 | 8700 |
| 2 | 七氟丙烷气瓶检测及补充药剂 | 100L | 瓶 | 3 | 7500 | 7500 |
| 3 | 七氟丙烷气瓶检测及补充药剂 | 70L | 瓶 | 2 | 6500 | 6500 |
| 4 | 热气溶胶更换 | 10KG | 套 | 2 | 5000 | 5000 |
| **本项目采用总价包干，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。供应商在进行分项报价时，应详细列下列清单，在进行报价时，单项不得超过上述清单内列明的单价最高限价。单价报价超过单价最高限价，视为无效响应。** | | | | | | |

**三、质量标准**

1、成交供应商保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，并完全符合国家、行业标准以及质量、规格和性能要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物保修期内，成交供应商应对由于货物的缺陷而给采购方造成的损失承担责任。

2、成交供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标及版权，否则成交供应商须承担由此对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，并按采购方要求更换或予以退货。

3、成交供应商所提供的货物不得低于国家标准或行业标准。当国家标准、行业标准及采购方技术要求三者不一致时，以要求高者为准。

**四、质保期**

保修期为验收合格签字之日起开始计算，免费保修1年。如因货物安装原因导致的返修，成交供应商应立即无条件地给予维修，采购方不再为此向成交供应商支付费用。如因采购方人为损坏的情况下，采购方需自行购买其损坏配件。

**五、其他要求**

1、成交供应商在设施拆装或检测过程中应注意避免或减少对正常的医疗工作秩序的影响。

2、成交供应商必须自行负责材料运输，装卸，保管等。

3、成交供应商工作人员必须遵守采购方的各项规章制度，服从采购方的管理，做到文明安全作业，对在施工中产生的垃圾及时清运出场，做到工完场清。

4、在设施拆装及检测等过程中，如果由于成交供应商自身原因造成损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

5、因成交供应商原因造成质量不合格，成交供应商应在院方规定的时间无偿返工，达到质量验收标准。

6、在拆装及检测过程中，成交供应商人员所发生的一切安全事故以及造成的经济损失和法律责任，由成交供应商自行承担。

7、成交供应商应做好相应的安全防护工作，涉及特种作业的，服务人员具备特种作 业许可证、技能和经验，否则由此引发的一切安全事故责任及费用均由投标人自行承担。

8、气瓶检验完毕后应确保瓶身相关标识清晰、完整、不能被覆盖；

9、符合国家相关技术规范要求，并对充装后的进行复检。

**六、商务要求**

1、验收方式：由院方组织有关部门进行验收，成交供应商须派相关负责人按院方指定地点现场共同验收。

2、结算方式：按合同约定方式付款。

3、合同履行期限（交付期）：自合同签订生效之日起30天内交付。

4、服务地点：采购人指定地点。