附件1

参数

一、具体配件技术参数：

| 序号 | 名称 | 设备型号（参数） | 数量 | 质保期≥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单管袖带 | 成人 | 按需供给 | 6个月 |  |
| 2 |  | 成人超大袖带 |  | 6个月 |  |
| 3 |  | 新生儿 |  | 6个月 |  |
| 4 |  | 儿童 |  | 6个月 |  |
| 5 | 双管袖带 | 适用于GE监护仪等 |  | 6个月 |  |
| 6 | 单管血压袖带延长管 | 适用于理邦M8（M8B）和IM70、迈瑞imec10、迈瑞BeneviewT6（T5、T1）、德尔格Infinity Vista XL迈瑞uMEC10 、迈瑞N15（N12）、飞利浦MP40监护仪、和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、金科威UT4000B、飞利浦G30、迈瑞PM-7000（7000D、8000）、迈瑞N120R、迈瑞epm 10c、理邦eliteV5等品牌 |  | 6个月 |  |
| 7 | 双管血压袖带延长管 | 适用于迈瑞、GE监护仪等品牌 |  | 6个月 |  |
| 8 | 一体(夹式\扣式）五导联 | 适用于理邦M8（M8B）和IM70、 迈瑞imec10、迈瑞BeneviewT6（T5、T1）、 德尔格Infinity Vista XL、 迈瑞uMEC10 、迈瑞N15（N12）、 飞利浦MP40监护仪、 和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、 金科威UT4000B、飞利浦G30、 迈瑞PM-7000（7000D、8000）、迈瑞N120R、迈瑞epm 10c、理邦eliteV5等品牌监护仪 |  | 6个月 | 提供样品 |
| 9 | 一体夹式指脉氧探头 | 适用于理邦M8（M8B）和IM70、 迈瑞imec10、迈瑞BeneviewT6（T5、T1）、 德尔格Infinity Vista XL、 迈瑞uMEC10 、迈瑞N15（N12）、 飞利浦MP40监护仪、 和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、 金科威UT4000B、飞利浦G30、 迈瑞PM-7000（7000D、8000）、迈瑞N120R、迈瑞epm 10c、理邦eliteV5等品牌监护仪 | 按需供给 | 6个月 | 提供样品 |
| 10 | 一体(夹式\扣式）三导联 | 迈适用于理邦M8（M8B）和IM70、 迈瑞imec10、迈瑞BeneviewT6（T5、T1）、 德尔格Infinity Vista XL、 迈瑞uMEC10 、迈瑞N15（N12）、 飞利浦MP40监护仪、 和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、 金科威UT4000B、飞利浦G30、 迈瑞PM-7000（7000D、8000）、迈瑞N120R、迈瑞epm 10c、理邦eliteV5等品牌监护仪 |  | 6个月 | 提供样品 |
| 11 | 分体式体(夹式\扣式）三导联（五导联）婴儿、儿童 | 和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、 迈瑞epm 10c、ePM 10 Neo等品牌监护仪 |  |  |  |
| 12 | 一体软指套式血氧探头（成人、儿童） | 适用于理邦M8（M8B）和IM70、 迈瑞imec10、迈瑞BeneviewT6（T5、T1）、 德尔格Infinity Vista XL、 迈瑞uMEC10 、迈瑞N15（N12）、 飞利浦MP40监护仪、 和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、 金科威UT4000B、飞利浦G30、 迈瑞PM-7000（7000D、8000）、迈瑞N120R、迈瑞epm 10c、理邦eliteV5等品牌监护仪 |  | 6个月 | 提供样品 |
| 13 | 绑带式血氧探头（婴儿、儿童） | 和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、迈瑞epm 10c、ePM 10 Neo等品牌监护仪 |  | 6个月 | 提供样品 |
| 14 | 水银血压计 | 1、测量范围:0-40kPa(0-300mmHg); 2、最小分度值:0.5kPa(2mmHg); 3、最大允许误差:土0.5kPa(士3.75mmHg);3、 4、试管顶部加阻汞纸可防水银漏出; 5、含橡胶加压气球囊; | 按需供给 | 6个月 |  |
| 15 | 指夹式脉搏血氧仪 | 1、血氧饱和度:35-100% 2、可连续工作24小时以上 3、可充电或可放碱性电池 |  | 6个月 |  |
| 16 | 氧气流量表 | 1、每分钟1升到15升左右; 2、涵盖国标接头、德标接头和英标接头;金属材质 3、非塑料材质 |  | 6个月 |  |
| 17 | 负压吸引表 | 1、压力范围:0MPa至-0.1MPa 2、黄铜电镀材质 3、涵盖各规格 |  | 6个月 |  |
| 18 | 氧气减压器 | 1、输出气压调节范围:(0.05-0.6)Mpa 2、输入量程:25MPa左右、输出量程:1MPa左右 3、非塑材质，涵盖各规格 |  | 6个月 |  |
| 19 | 二氧化碳减压器 | 1、输入量程:25MPa左右 2、输出量程:2.5MPa左右 3、输出气压调节范围:(0.1-1.5)Mpa |  | 6个月 |  |
| 20 | 麻醉咽喉镜 | 要涵盖成人、儿童、新生儿等型号 卤素灯泡或LED灯泡; 或带光线灯源 |  | 6个月 |  |

- 二、资质及供货要求：

- 所供应配件需要由正规生产厂家生产，需要提供产品注册证、厂家三证。
2.提供的产品必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准及有关质量规定和要求，符合甲方有关质量要求，产品性能指标灵敏度、精确度高，误差在可控范围内，在±2％内。否则视为损坏产品，必须给予更换。外包装上必须标明生产厂家、产品名称、医疗器械注册证号等信息。
3.质保期要求：提供产品需能与我院现有监护设备匹配，质保期内临床如对显示的检查数值有争议，需无条件更换全新配件，更换的新配件享受相同质保待遇，故障换件不支持维修件、返修件。
4.供货速度：5个日历日。
5.供货合同期1年，按甲方需求供货。

6.供应商的报价应包括成本、税费等各应有费用。报价人根据本企业的经营状况、技术力量、管理水平和已掌握的市场价格信息，自主报价。