## Sheet1
附件2
海南西部中心医院医疗设备市场调研需求表
官网调研项目号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 单位 | 参数（要求） （报名须符合要求） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备使用年限 | 耗材（专机专用/通用/无 | 耗材 价格
2026-006 | 医用低温保存箱 |  | 2 | 台 | 1.该 86℃超低温保存箱主要服务医院检验科、分子病理实验室，用于长期储存血清、血浆、病原微生物、临床组织样本及科研生物试剂，支撑西部区域临床检测、病原筛查与院内科研工作。 2.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调 3.持有多种故障报警功能 4.设备使用年限超过≥8年 5.25℃环温时，降温速度≤5 小时 6.整机质保≥ 5 年
| 医用冷藏箱 |  | 1 | 台 | 1.本次购置医用冷藏箱，主要用于海南西部中心医院2 8℃恒温储存冷藏药品、生物制剂、诊断试剂及疫苗等物资。设备具备精准控温、多重报警、温度数据记录功能，满足医疗冷链管理规范要求，保障储存物资药效与活性不受温度波动影响。 2.箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3.立式对开门设计，箱内有效容积≥650L 4.持有多种故障报警功能，≥5路高精度传感器设计 5.满足32℃，85%湿度无凝露 6.设备使用年限超过≥8年 7.整机质保≥ 5 年 8.所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。
| 二氧化碳培养箱 |  | 1 | 台 | 1.购置该设备是产前诊断细胞实验合规开展的核心需求，契合技术规范，可精准调控温湿度、CO₂浓度，为羊水、绒毛膜细胞培养提供稳定环境，保障细胞存活与分裂。其高效培养能力缩短样本制备周期 40%，支撑核型分析等核心项目 2.温度范围：室温+3℃~60℃ 3.温度均匀度：≤±0.5℃ 4.温度波动度：≤±0.3℃ 5.湿度：≥85%RH 6.采用水套式结构，保温性强 7.多种报警类型 8.设备使用年限超过≥8年 9.整机质保≥ 5 年，
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  | 1 | 台 | 1.适用于产期诊断中羊水穿刺需要羊水监测、胎儿生长大小评估、胎位实时定位、超声引导穿刺操作等四大关键临床工作。 2.满足适用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊、麻醉等应用，设备具备第三类医疗器械注册证。 3.设备使用年限超过≥8年 4.整机质保≥ 5 年
| 超声多普勒胎音仪 |  | 5 | 台 | 1.该产品根据多普勒原理，从孕妇腹部获取胎儿心脏运动信息，用于孕妇早期诊断、葡萄胎诊断、确定胎儿心率胎盘位置、分娩时，对胎儿心博的检查 2.高灵敏度探头，妊娠九周即可探测到胎儿心音 3.设备使用年限超过≥6年 4.整机质保≥ 3年
| 诊疗床 |  | 2 | 台 | 1.实木材质温润质感，弱化医疗冰冷感，区别于钢制床体的冷硬，实木自带温和质感 2.框架稳固静音，查体操作更可靠 实木床架整体性强，承重扎实，患者躺卧、翻身或推拿检查时不易晃动，没有金属摩擦异响。 3.环保耐用，外观高级耐看，选用烘干实木基材，不易生锈，漆面做好后耐日常擦拭；相比金属床，外观质感更强，长期使用不容易出现掉漆锈蚀的情况，提升诊室档次。 4.尺寸：≥2000*750*630mm（长*宽*高) 5.床面采用优质≥9公分厚度高密度海绵，外面由帆布或绒布包裹，结实耐用，也可选用皮革。 6.整床质保≥ 2年
合计总价 |  | （费用包含税在内的其他所有费用）
注1：设备名称行数不够直行加行 注2：设备名称叫法不一致的在现有的设备名称后备注产品注册证名称 如：监护仪（病人监护仪） 注3：需要多页打印的，每一页盖公章，后面需要再加盖公章骑缝，保证每一页都覆盖到 注4：各报名公司填写对应内容在表格空白处，已有的内容不做删改 注5：各公司报名须符合参数(要求) 注6：为保证整个项目费用最大化使用落地，暂不接收单个设备进行报名调研，报名公司需上报整个项目
公司名称（盖章）
联系人及电话
日期