## Sheet1
序号 | 校准仪器名称 | 型号 | 数量 | 科室 | 备注
1 | 全自动酶联免疫工作站 | ADC ELISA400 | 1 | 海南西部中心医院那大院区
2 | 全自动酶标仪（安图） | PHOMO | 2
3 | 全自动多重免疫分 析仪 | MCLIA-800 | 1
4 | 生物安全柜（Thermo） | 1300SERIES A2 | 1
5 | 全自动酶联免疫前处理系统 | Freedom EVO-2（EVOlution） | 1
6 | 医用离心机 | TDZ5-WS | 2
7 | 医用离心机 | TD4Z-WS | 2
8 | 全自动化学发光免疫 分析仪(科斯迈) | SMART5005 | 1
9 | 可调移液器（GenexBeta） | 10-100µl | 1
10 | 加样枪10-100uL | ASO8399 | 1
11 | 加样枪0.5-10uL | CP20501 | 1
12 | 加样枪20-200uL | HU10513 | 1
13 | 加样枪100-1000uL | AS48134 | 1
14 | 加样枪10-50uL | 黑色.无标识 | 1
15 | 加样枪50-250uL | 黑色.无标识 | 1
16 | 可调移液器（GenexBeta） | 50-250μL | 3
17 | 可调移液器（GenexBeta） | 200-1000μL | 2
18 | 可调移液器（GenexBeta） | 5-25μL | 1
19 | 可调移液器（GenexBeta） | 100-1000μL | 1
20 | 可调移液器（GenexBeta） | 20-200μL | 1
21 | 可调移液器（GenexBeta） | 0.5-10μL | 1
22 | 可调移液器（GenexBeta） | 10-100μL | 2
23 | 可调移液器（GenexBeta） | 100-500μL | 1
24 | 可调移液器（GenexBeta）排枪 | 5-50μL | 1
25 | 湘鹰台式低速离心机 | TD4Z-WS | 1
26 | 湘鹰台式低速离心机 | TDZ5-WS | 1
27 | 湘仪微量高速离心机 | TG16-W | 1
28 | 玻璃移液管 | 1ml | 1
29 | 玻璃移液管 | 2ml | 2
30 | 玻璃移液管 | 3ml | 1
31 | 玻璃移液管 | 5ml | 1
32 | 冰仕特药品阴凉柜 |  | 2
33 | 全自动生化仪 | 贝克曼AU5800 | 1
34 | 全自动生化仪 | 西门子XPT | 1
35 | 全自动化学发光仪 | Atellica IM(105) | 1
36 | 糖化血红蛋白仪 | HP50 | 1
37 | 血沉仪 | XC-40B | 2
38 | 低速离心机 | GENIVS 6K-C | 2
39 | 低速离心机 | KC-550B | 1
40 | 低速离心机 | KC-40T | 1
41 | 移液枪 | 100-500μL | 2
42 | 移液枪 | 20-200μL | 1
43 | 移液枪 | 20-200μL | 1
44 | 移液枪 | 50-250μL | 1
45 | 移液枪 | 100-1000μL | 1
46 | 冰箱温度计 |  | 6
47 | 室内温湿度计 | 惠普生 | 2
48 | 离心机 | TD42-WS | 1
49 | 离心机 | GENIVS | 1
50 | 离心机 | KC-40T | 1
51 | 可调移液枪 |  | 1
52 | 可调移液枪 |  | 1
53 | 移液管 |  | 1
54 | 移液管 |  | 1
55 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD96A | 7
56 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 2
57 | 多道荧光定量分析仪 | Fascan48E | 1
58 | 基因扩增仪 | TC-961G/H/(b) | 2
59 | 医用核酸分子杂交仪 | HB-2012A | 3
60 | 超净工作站 | BBS-DDC | 1
61 | 医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-290L | 2
62 | 医用低温冷藏冰箱 | BDF-25H358 | 1
63 | 容声冷柜 | SC-365FL | 1
64 | 低速离心机 | 06KZAH61209 | 1
65 | 微型离心机 | Mini-5K | 2
66 | 高速离心机 | 5424R | 2
67 | 生物安全柜 | BSC-150011A2-X | 1
68 | 加样枪 | LR19257426 | 1
69 | 加样枪 | DT77960 | 1
70 | 加样枪 | YE19AAM0054456 | 1
71 | 加样枪 | QA33954 | 1
72 | 加样枪 | YE226AX044704 | 1
73 | 加样枪 | HJFY08 | 1
74 | 加样枪 | CS0330182 | 1
75 | 加样枪 | C50330149 | 1
76 | 加样枪 | N432112 | 1
77 | 加样枪 | AS48134 | 1
78 | 加样枪 | G105342 | 1
79 | 加样枪 | YE226AX0447127 | 1
80 | 加样枪 | GP25016 | 1
81 | 加样枪 | N43399L | 1
82 | 加样枪 | C50310312 | 1
83 | 加样枪 | AS08399 | 1
84 | 加样枪 | AU10513 | 1
85 | 加样枪 | 10177931 | 1
86 | 加样枪 | 16072379 | 1
87 | 加样枪 | DS33578 | 1
88 | 加样枪 | HJF111 | 1
89 | 生物安全柜 | YQSB-018 | 1
90 | 生物安全柜 | YQSB-005 | 1
91 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQSB-018 | 1
92 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQSB-016 | 1
93 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQSB-017 | 1
94 | 离心机 | 313000019 | 1
95 | 移液枪 |  | 6
96 | 培养箱 | ＢＳＣ－２５０ | 2
97 | 培养箱 | ＢＰＸ－１６２ | 1
98 | 培养箱 | ＨＦ２４０ | 1
99 | 冰箱 |  | 4
100 | 全自动酶联免疫工作站 | ADC ELISA400 | 1 | 海南西部中心医院滨海院区检验科
101 | 全自动酶标仪（安图） | PHOMO | 2
102 | 全自动多重免疫分 析仪 | MCLIA-800 | 1
103 | 生物安全柜（Thermo） | 1300SERIES A2 | 1
104 | 全自动酶联免疫前处理系统 | Freedom EVO-2（EVOlution） | 1
105 | 医用离心机 | TDZ5-WS | 2
106 | 医用离心机 | TD4Z-WS | 2
107 | 全自动化学发光免疫 分析仪(科斯迈) | SMART5005 | 1
108 | 可调移液器（GenexBeta） | 10-100µl | 1
109 | 加样枪10-100uL | ASO8399 | 1
110 | 加样枪0.5-10uL | CP20501 | 1
111 | 加样枪20-200uL | HU10513 | 1
112 | 加样枪100-1000uL | AS48134 | 1
113 | 加样枪10-50uL | 黑色.无标识 | 1
114 | 加样枪50-250uL | 黑色.无标识 | 1
115 | 可调移液器（GenexBeta） | 50-250μL | 3
116 | 可调移液器（GenexBeta） | 200-1000μL | 2
117 | 可调移液器（GenexBeta） | 5-25μL | 1
118 | 可调移液器（GenexBeta） | 100-1000μL | 1
119 | 可调移液器（GenexBeta） | 20-200μL | 1
120 | 可调移液器（GenexBeta） | 0.5-10μL | 1
121 | 可调移液器（GenexBeta） | 10-100μL | 2
122 | 可调移液器（GenexBeta） | 100-500μL | 1
123 | 可调移液器（GenexBeta）排枪 | 5-50μL | 1
124 | 湘鹰台式低速离心机 | TD4Z-WS | 1
125 | 湘鹰台式低速离心机 | TDZ5-WS | 1
126 | 湘仪微量高速离心机 | TG16-W | 1
127 | 玻璃移液管 | 1ml | 1
128 | 玻璃移液管 | 2ml | 2
129 | 玻璃移液管 | 3ml | 1
130 | 玻璃移液管 | 5ml | 1
131 | 冰仕特药品阴凉柜 |  | 2
132 | 全自动生化仪 | 贝克曼AU5800 | 1
133 | 全自动生化仪 | 西门子XPT | 1
134 | 全自动化学发光仪 | Atellica IM(105) | 1
135 | 糖化血红蛋白仪 | HP50 | 1
136 | 血沉仪 | XC-40B | 2
137 | 低速离心机 | GENIVS 6K-C | 2
138 | 低速离心机 | KC-550B | 1
139 | 低速离心机 | KC-40T | 1
140 | 移液枪 | 100-500μL | 2
141 | 移液枪 | 20-200μL | 1
142 | 移液枪 | 20-200μL | 1
143 | 移液枪 | 50-250μL | 1
144 | 移液枪 | 100-1000μL | 1
145 | 冰箱温度计 |  | 6
146 | 室内温湿度计 | 惠普生 | 2
147 | 离心机 | TD42-WS | 1
148 | 离心机 | GENIVS | 1
149 | 离心机 | KC-40T | 1
150 | 可调移液枪 |  | 1
151 | 可调移液枪 |  | 1
152 | 移液管 |  | 1
153 | 移液管 |  | 1
154 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD96A | 7
155 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 2
156 | 多道荧光定量分析仪 | Fascan48E | 1
157 | 基因扩增仪 | TC-961G/H/(b) | 2
158 | 医用核酸分子杂交仪 | HB-2012A | 3
159 | 超净工作站 | BBS-DDC | 1
160 | 医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-290L | 2
161 | 医用低温冷藏冰箱 | BDF-25H358 | 1
162 | 容声冷柜 | SC-365FL | 1
163 | 低速离心机 | 06KZAH61209 | 1
164 | 微型离心机 | Mini-5K | 2
165 | 高速离心机 | 5424R | 2
166 | 生物安全柜 | BSC-150011A2-X | 1
167 | 加样枪 | LR19257426 | 1
168 | 加样枪 | DT77960 | 1
169 | 加样枪 | YE19AAM0054456 | 1
170 | 加样枪 | QA33954 | 1
171 | 加样枪 | YE226AX044704 | 1
172 | 加样枪 | HJFY08 | 1
173 | 加样枪 | CS0330182 | 1
174 | 加样枪 | C50330149 | 1
175 | 加样枪 | N432112 | 1
176 | 加样枪 | AS48134 | 1
177 | 加样枪 | G105342 | 1
178 | 加样枪 | YE226AX0447127 | 1
179 | 加样枪 | GP25016 | 1
180 | 加样枪 | N43399L | 1
181 | 加样枪 | C50310312 | 1
182 | 加样枪 | AS08399 | 1
183 | 加样枪 | AU10513 | 1
184 | 加样枪 | 10177931 | 1
185 | 加样枪 | 16072379 | 1
186 | 加样枪 | DS33578 | 1
187 | 加样枪 | HJF111 | 1
188 | 生物安全柜 | YQSB-018 | 1
189 | 生物安全柜 | YQSB-005 | 1
190 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQSB-018 | 1
191 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQSB-016 | 1
192 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQSB-017 | 1
193 | 离心机 | 313000019 | 1
194 | 移液枪 |  | 6
195 | 培养箱 | ＢＳＣ－２５０ | 2
196 | 培养箱 | ＢＰＸ－１６２ | 1
197 | 培养箱 | ＨＦ２４０ | 1
198 | 冰箱 |  | 4
199 | 立式血库冰箱（Thermo赛默飞） | REB-5004V | 2 | 海南西部中心医院那大院区输血科
200 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158海尔 | 1
201 | 医用超低温冰箱 | DW-40L508J海尔 | 1
202 | 医用冷藏箱 | HYC-650L | 1
203 | 专用冷藏冰箱 | 南陵牌（无型号） | 1
204 | 医用冷藏箱 | HYC-360L | 1
205 | 科龙冰箱 | BC-50D | 1
206 | 配血专用离心机 | KA-2200 | 1
207 | 自动脱帽低速离心机 | MK-540 | 1
208 | 低速离心机 | GENIUS-4K | 1
209 | 配血专用离心机 | KA-2200 | 1
210 | 冰冻血浆解冻箱 | KJX-‖ | 1
211 | 血小板恒温摆动保存箱 | JXH-206 | 1
212 | 数显电热恒温水温箱 | HH.W21.600S | 1
213 | 电热恒温水浴箱 | 姜堰天力 | 1
214 | 生物安全柜 | HR40-IIA2型 | 1
215 | 立式蒸汽灭菌器 | LS-50HG | 1
216 | 立式灭菌器（注册证名称：立式压力蒸汽灭菌器） | 品牌：BIOBASE规格型号：BKQ-B75II | 1 | 输血科（海南西部中心医院滨海院区）
217 | 物联网血液冷藏箱（注册证名称：医用血液冷藏箱） | 品牌：海尔规格型号：HXC-149T | 1
218 | 物联网血液冷藏箱（注册证名称：医用血液冷藏箱） | 品牌：海尔规格型号：HXC-629T | 1
219 | 储血专用超低温保存箱（注册证名称：医用低温保存箱） | 品牌：海尔规格型号：DW-40L508J | 2
220 | 医用冷藏箱（注册证名称：医用冷藏箱） | 品牌：海尔规格型号：HYC-650 | 2
221 | 血小板恒温摆动保存箱（注册证名称：血小板恒温振荡保存箱） | 品牌：金铉映规格型号：JXH-206 | 1
222 | 冰冻血浆解冻箱（注册证名称：冰冻血浆解冻箱） | 品牌：苏密科规格型号：KJX-II | 2 |  | 两院区各1台
223 | 血小板特异性抗体检测板式离心机（注册证名称：医用离心机） | 品牌：德祥生物规格型号：TD5B | 1
224 | 生物安全柜（注册证名称：生物安全柜） | 品牌：海尔规格型号：HR1200-IIA2 | 1
225 | 免疫血液学专用离心机（注册证名称：医用离心机） | 品牌：久保田规格型号：KA-2200 | 2
226 | 低速离心机（注册证名称：低速离心机） | 品牌：长沙鑫奥规格型号：GENIUS 4K | 1
227 | 试剂卡孵育器（注册证名称：试剂卡孵育器） | 品牌：博研规格型号：FYQ型 | 1
228 | 电热恒温水温箱（产品名称：电热恒温水温箱） | 品牌：恒字规格型号：HSW-600 | 1
229 | 冰箱温度自动监控系统（产品名称：冰箱温度自动监控系统） | 品牌：中大百迅规格型号：BX-ZBNG-01/G | 1
230 | 2〜8°C 血液低温操作台（产品名称：低温操作台） | 品牌：裕华规格型号：YHXT-C5-1.3 | 1
231 | 医用冰箱 |  | 25 | 海南西部中心医院药房 | 中心药房7台冰箱 门诊药房7台 冰箱 滨海药房6台冰箱 发热药房1台冰箱 10号楼7楼药物临床试验机构：2台冰箱 药库 2台冰箱
232 | 电子秤 |  | 8 |  | 门诊中药房 型号：DLX-JCS3100A 6台，杭州德力西集团有限公司 型号CN-DLC30002FSF 2台 德力西电气有限公司
233 | 血液透析净化设备 |  | 65 | 海南西部中心医院血透室 | 两院区
234 | 床旁血滤 |  | 5
235 | 双面蓝光 |  | 3 | 海南西部中心医院新生儿科 | 那大院区
236 | 暖箱 |  | 17 |  | 那大院区
237 | 辐射台 |  | 1 |  | 那大院区
合计
238 | 全自动尿液分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司，型号URIT-180 | 1 | 峨蔓镇卫生院
239 | 全自动血液细胞分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，型号BC-5130 | 1
240 | 全自动生化分析仪 | 江西特康科技有限公司，型号TC6030L | 1
241 | 全自动血液细胞分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司，BC-5100 | 1 | 海头镇卫生院
242 | 全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司，BS-430 | 1
243 | 尿液分析仪 | 桂林市优利特医疗电子有限公司，URIT-180 | 1
244 | 糖化血红蛋白分析仪 | 深圳市国赛生物技术有限公司，A1c Go | 1
245 | 台式低速离心机 | 长沙鑫奥仪器仪表有限公司，GENIUS 4K | 1
246 | 8道可调移液器 | 0.5-10µl | 1
247 | 单道可调移液器 | 上海宝予德科学仪器有限公司，100-1000µl | 1
248 | 单道可调移液器 | 上海宝予德科学仪器有限公司，0.5-10µl | 1
249 | 单道可调移液器 | 上海宝予德科学仪器有限公司，10-100µl | 1
250 | 电动人工流产吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限公司DFX-IV.C | 2 | 木棠镇中心卫生院
251 | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司9F-5AW | 2
252 | 微波治疗机 | 重庆蜀明科技发展有限公司HYJ-II型 | 1
253 | 医用分子筛制氧机 | 江西鱼跃医疗设备有限公司8F-5AW | 1
254 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司epM.10M | 1
255 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统有限公司LOGIQ V5 Expert | 1
256 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司M6 | 1
257 | 有线式心电工作站 | 迪姆软件有限公司DMS300-BTT02型 | 1
258 | CT | 上海联影医疗科技股份有限公司uCTorionEra | 1
259 | 数字化摄影X射线机 | 深圳市深图医学影像设备有限公司SONTU300-Mars-1 | 1
260 | 电子根尖测定仪 | 长沙得悦科技发展有限公司ROOT PI | 1
261 | 根管长度测量仪 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司Dpex III | 1
262 | 耳鼻喉科治疗台 | 南京侨伟医疗器械有限公司NQW7600 | 1
263 | 裂隙灯显微镜 | 苏州六六视觉科技股份有限公司YZ5X | 1
264 | 全自动血球分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司BC-5130 | 1 | 排浦镇卫生院
265 | 全自动生化分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司URIT-8400 | 1
266 | 尿液分析仪 | 桂林市医疗电子仪器厂Uritest-150 | 1
267 | 全自动血球分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司BC-5130 | 1 | 王五镇卫生院
268 | 全自动生化分析仪 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司BS-240 | 1
269 | 全自动血球分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司BC-5130 | 1 | 新英卫生院
270 | 全自动生化分析仪 | 江西特康科技有限公司TC6090L | 1
271 | 尿液分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司URIT-180 | 1
272 | 五分类全自动血细胞分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司URIT-5180 | 1 | 新州镇中心卫生院
273 | 全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司BS-360S | 1
274 | Genex Beta移液器 | 20-200μL | 1
275 | 显微镜 | 美的OLYMPUS | 1 | 洋浦经济开发区三都卫生院
276 | 离心机 | 凯特TD4-WS | 1
277 | 电热恒温水浴箱 | 鸿泽仪HH-600PRO | 1
278 | 血糖快速检测仪器 | 旌斐科技艾科.EZIII | 1
279 | 生化培养箱 | 博讯SPX-100B-Z | 1
280 | 电解质仪器 | 优利特URIT-910 | 1
281 | 尿液分析仪 | 优利特URIT-180 | 1
282 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司M55 | 1
283 | 数字式十二道心电图 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司SE-1200EXpress | 1
284 | 数字式心电图机 | 深圳奥生科技有限公司E12 | 1
285 | 经颅多普勒 | 北京悦琦TCD-2000F | 1 | 洋浦经济开发区医院
| 合计 |  | 489
单位：台（套、把、个）