
康复综合服务中心监控升级改造项目报价单

                                                                                       金额单位：元                                  
	序号
	设备名称
	配置参数（不得低于参照配置）
	数量
	单位
	单价
	小计

	
	网络视频

存储服务器
	海康DS-A70648R(标配)网络存储服务器:
处理器：1颗64位多核处理器；系统内存：8GB磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，网络接口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口；

整机电源：1200W，1+1冗余电源；其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）；视频性能：最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps）；图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB）；回放性能：最大支持55路2Mbps；事件录像：最大支持200路2Mbps；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能；支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况。（1年质保期）
	1
	台
	
	

	
	综合管理平台
	海康IVMS-9000N综合安防管理平台：

授权包含：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理；2、关键规格：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理；支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件；3、平台硬件规格：2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源

6核12线程64位高性能处理器；48GB DDR4高频率内存条；内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能；支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）；存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）；解码能力：8×1080P 。（1年质保期）
	1
	台
	
	

	
	监控数据

专用存储盘
	希捷16TB企业级硬盘

存储容量：16TB，接口：SATA，转数：7200，缓存：512MB，尺寸：3.5 英寸。（3年质保期）
	48
	个
	
	

	
	监控摄像头
	海康DS-2CD124 400万摄像机：

全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，画质稳支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，可靠性高。（1年质保期）
	42
	个
	
	

	
	网络信号线
	海康超五类 0.5芯无氧铜信号线，以太网信号传输直流电阻小，信号衰减小PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS 2.0和Reach认证。
	16
	箱
	
	

	
	网络交换机
	锐捷16口千兆POE交换机：

16个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率180W，交换机容量36Gbps，包转发率27Mpps，桌面式，可挂耳上机架。（1年质保期）
	4
	个
	
	

	
	网络交换机
	锐捷24口千兆POE交换机：

24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率230W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，机架式。（1年质保期）
	1
	个
	
	

	
	监控电视机
	创维75BC20 75寸电视机
产品特色：4K 全面屏、双重护眼认证、WiFi、低蓝光；分辨率：4K（3840*2160）；屏幕比例：16:9；CPU：四核；RAM：2GB；EMMC 容量：16GB；HDMI接口：2个；USB接口：2个，含支架、含安装。（1年质保期）
	1
	台
	
	

	
	台式电脑
	处理器：intel 酷睿I5-10400；独立显卡：GT1030 4G D4；内存运行：8G DDR4 ；硬盘：512G；显示屏：24.5寸，含有线键盘鼠标。
	2
	套
	
	

	
	辅材
	含：线槽、线管、 排插、膨胀螺丝、水晶头、线扣等
	1
	项
	
	

	
	系统集成费
	含：综合布线、安装、调试等
	1
	项
	
	

	
	迁移监控数据
	原有的所有监控数据迁移
	1
	项
	
	

	
	
	合计
	


