## Sheet1
海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表
序号 | 名称 | 图片 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 技术参数要求
海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 序号: 1; 海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 名称: 婴儿心肺复苏模拟人; 海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 单位: 套; 海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 数量: 1 | 1. 模型为婴儿整体人，仿真度高，解剖标志明显，四肢关节灵活，高分子环保材质瞳孔观察功能：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比。 2.心肺复苏术，执行标准为《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。可行胸外按压，可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸；操作正确后胸廓有起伏；支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道。 3.心肺复苏术有考核与训练模式 3.1训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。 ★3.2考核模式下，按照最新标准30:2或15:2（双人）的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。 4.有真实的口腔、牙床、会厌，悬雍垂，可进行婴儿气管插管操作。有逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置。 5.可练习胫骨骨髓穿刺，正确穿刺落空感明显，并可抽出模拟骨髓。 6.婴儿手臂、腿部均有丰富的静脉网，包括贵要静脉、头静脉、手背静脉、足背静脉等，可进行静脉注射、输液等练习。可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血。 7.可触及肱动脉搏动。 2. 8.可练习多项基本护理操作，口腔护理、呼吸道异物清除、婴儿吸痰、婴儿吸氧（有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法）、婴儿更衣、婴儿包裹、婴儿尿布更换、婴儿擦浴、五官清洁、皮肤护理、体重测量、胸围测量、腹围测量、头围测量等多项护理操作。 9.可反复进行练习，皮肤、静脉、胫骨可更换。
海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 序号: 2; 海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 名称: 全功能创伤护理人; 海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 单位: 套; 海南西部中心医院 婴儿心肺复苏模拟人、全功能创伤护理人采购市场询价表 数量: 2 | 1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转（模型双侧肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节能满足生理活动范围，颈部、腰部可活动，可以摆放仰卧位、半坐位、坐位、侧卧位、仰卧屈髋屈膝位等体位，并能在无外力辅助下，自主保持体位稳定。） 2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等(能提供可进行伤口换药、分类、评估、长度测量操作练习。) 3 洗脸、洗头 4 眼耳清洗、滴药 5 口腔护理、假牙护理 6 可进行口鼻气管插管,插管训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 7 气管切开护理 8 吸痰法 9 氧气吸入法 10.口鼻饲法(可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。) 11 洗胃法 12 手臂静脉穿刺、注射、输液（血):可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。配合模拟血液输注，可以实现穿刺后回血 13.皮内注射功能 14 三角肌皮下注射 15 股外侧肌注射 16 灌肠法(可进行保留灌肠及不保留灌肠训练） 17.女性导尿术（导尿操作正确可有模拟尿液流出） 17 男性导尿术（导尿操作正确可有模拟尿液流出） 18 女性膀胱冲洗 19 男性膀胱冲洗 20 造瘘引流术 21、腹部处有空肠造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理 22、可在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量 23 臀部肌肉注射 24 腹腔解剖重要器官结构 25 整理护理：擦浴、穿换衣裤 26 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 27 创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎 • 胸壁切开缝合伤口 • 大腿外伤切开缝合伤口 • 大腿皮肤裂伤 • 大腿感染性溃疡 • 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 28可进行胸腔穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，和腰椎穿刺等。 • 上臂截肢伤口 • 小腿截肢伤口 穿戴式心肺音听诊模型： 1、心肺音听诊马甲为高分子环保材料制成，无毒、无味、无污染，可穿戴在模拟人或SP身上使用。 2、外皮仿成人上身大小，解剖结构准确，可以通过体表标志等定位听诊位置。 3、心肺音听诊模型有五个心音听诊点,七个肺音听诊点，两个肠鸣音听诊点。通过遥控器可选择64种不同的心音（收缩期吹风样杂音、捻发音、心房纤颤、室性心动过速、期前收缩、舒张早期奔马律等），17种不同的肺音（支气管呼吸音、支气管呼吸音伴大湿啰音、支气管肺泡呼吸音、胸膜摩擦音等）和3种肠鸣音（肠鸣音正常、肠鸣音亢进、肠鸣音减弱）。教师可任意选择不同的心肺音，让学生通过比较做出诊断。 4、无线遥控选择心肺音，方便教师考核，专用听诊器，方便大课堂教学。 5、有不少于84种心肺音及多种肠鸣音，便于学员掌握听诊技术。 6、听诊器可以外接音响，在教学场景中，心肺音音量可以放大供学校班级教学使用，外接音响后的听诊器能够将人体的心肺音清晰地呈现出来，放大后的声音清晰可辨，学生们可以准确地分辨出不同的心肺音特征，从而更好地理解人体的生理结构和功能。 ★7、配备彩色液晶显示遥控器,方便教学操作。
合 计
注：报价说明 1、以上报价包含税费、运费、安装费、人工费等包干费用。 2、交货时间于本合同签订之日起15天内到货。 3、产品质量按照行业标准制造、检验。 4、产品质保期1年。
报价公司：
报 价 人：
联系电话：
日 期：