## 病房楼消防设备
滨海新区医院工程主要设备交付单-病房楼-消防系统
序号 | 设备名称 | 区域 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 标识牌
1 | 应急照明配电箱 | 地下一层 西区电井 | ALEa01 | 个 | 1
2 | 应急照明电池箱 | 地下一层 西区电井 | 500W | 个 | 1
3 | 应急照明灯 | 地下室西区 |  | 个 | 7
4 | 疏散指示标志 | 地下室西区 |  | 个 | 9
5 | 双头猫眼灯 | 地下室西区 |  | 个 | 1
6 | 应急照明配电箱 | 地下室变配电室 | APE01-BDS | 个 | 1
7 | 应急照明电池箱 | 地下室变配电室 | 500W | 个 | 1
8 | 应急照明灯 | 地下室中区 |  | 个 | 25
9 | 疏散指示标志 | 地下室中区 |  | 个 | 21
10 | 双头猫眼灯 | 地下室中区 |  | 个 | 2
11 | 应急照明配电箱 | 地下一层 东区电井 | ALEb01 | 个 | 1
12 | 应急照明电池箱 | 地下一层 东电井 | 500W | 个 | 1
13 | 应急照明灯 | 地下室东区 |  | 个 | 6
14 | 疏散指示标志 | 地下室东区 |  | 个 | 10
15 | 双头猫眼灯 | 地下室东区 |  | 个 | 2
16 | 应急照明配电箱 | 一层 西区电井 | ALEa1 | 个 | 1
17 | 应急照明电池箱 | 一层 西区电井 | 500W | 个 | 1
18 | 应急照明灯 | 一层西区 |  | 个 | 22
19 | 疏散指示标志 | 一层西区 |  | 个 | 32
20 | 双头猫眼灯 | 一层西区 |  | 个 | 5
21 | 应急照明配电箱 | 一层 东区电井 | ALEb1 | 个 | 1
22 | 应急照明电池箱 | 一层 东区电井 | 500W | 个 | 1
23 | 应急照明灯 | 一层东区 |  | 个 | 34
24 | 疏散指示标志 | 一层东区 |  | 个 | 51
25 | 双头猫眼灯 | 一层东区 |  | 个 | 8
26 | 应急照明配电箱 | 二层 西区电井 | ALEa2 | 个 | 1
27 | 应急照明电池箱 | 二层 西区电井 | 500W | 个 | 1
28 | 应急照明灯 | 二层西区 |  | 个 | 24
29 | 疏散指示标志 | 二层西区 |  | 个 | 24
30 | 双头猫眼灯 | 二层西区 |  | 个 | 4
31 | 应急照明配电箱 | 二层 东区电井 | ALEb2 | 个 | 1
32 | 应急照明电池箱 | 二层 东区电井 | 500W | 个 | 1
33 | 应急照明灯 | 二层东区 |  | 个 | 78
34 | 疏散指示标志 | 二层东区 |  | 个 | 57
35 | 双头猫眼灯 | 二层东区 |  | 个 | 8
36 | 应急照明配电箱 | 三层 西区电井 | ALEa3 | 个 | 1
37 | 应急照明电池箱 | 三层 西区电井 | 500W | 个 | 1
38 | 应急照明灯 | 三层西区 |  | 个 | 21
39 | 疏散指示标志 | 三层西区 |  | 个 | 25
40 | 双头猫眼灯 | 三层西区 |  | 个 | 4
41 | 应急照明电池箱 | 四层 西区电井 | 500W | 个 | 1
42 | 应急照明灯 | 四层西区 |  | 个 | 8
43 | 疏散指示标志 | 四层西区 |  | 个 | 12
44 | 双头猫眼灯 | 四层西区 |  | 个 | 4
45 | 应急照明配电箱 | 三层 东区电井 | ALEb3 | 个 | 1
46 | 应急照明电池箱 | 三层 东区电井 | 500W | 个 | 1
47 | 应急照明灯 | 三层东区 |  | 个 | 74
48 | 疏散指示标志 | 三层东区 |  | 个 | 57
49 | 双头猫眼灯 | 三层东区 |  | 个 | 8
50 | 应急照明电池箱 | 四层 东区电井 | 500W | 个 | 1
51 | 应急照明灯 | 四层东区 |  | 个 | 2
52 | 疏散指示标志 | 四层东区 |  | 个 | 10
53 | 双头猫眼灯 | 四层东区 |  | 个 | 4
54 | 应急照明配电箱 | 五层 西区电井 | ALEa5 | 个 | 1
55 | 应急照明电池箱 | 五层 西区电井 | 500W | 个 | 1
56 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 40
57 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 34
58 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
59 | 应急照明配电箱 | 五层 东区电井 | ALEb5 | 个 | 1
60 | 应急照明电池箱 | 五层 东区电井 | 500W | 个 | 1
61 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 42
62 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 34
63 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
64 | 应急照明配电箱 | 六层 西区电井 | ALEa6 | 个 | 1
65 | 应急照明电池箱 | 六层 西区电井 | 500W | 个 | 1
66 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 43
67 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 31
68 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
69 | 应急照明配电箱 | 六层 东区电井 | ALEb6 | 个 | 1
70 | 应急照明电池箱 | 六层 东区电井 | 500W | 个 | 1
71 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
72 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
73 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
74 | 应急照明配电箱 | 七层 西区电井 | ALEa7 | 个 | 1
75 | 应急照明电池箱 | 七层 西区电井 | 500W | 个 | 1
76 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
77 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 26
78 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
79 | 应急照明配电箱 | 七层 东区电井 | ALEb7 | 个 | 1
80 | 应急照明电池箱 | 七层 东区电井 | 500W | 个 | 1
81 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
82 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
83 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
84 | 应急照明配电箱 | 八层 西区电井 | ALEa8 | 个 | 1
85 | 应急照明电池箱 | 八层 西区电井 | 500W | 个 | 1
86 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
87 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 26
88 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
89 | 应急照明配电箱 | 八层 东区电井 | ALEb8 | 个 | 1
90 | 应急照明电池箱 | 八层 东区电井 | 500W | 个 | 1
91 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
92 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
93 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
94 | 应急照明配电箱 | 九层 西区电井 | ALEa9 | 个 | 1
95 | 应急照明电池箱 | 九层 西区电井 | 500W | 个 | 1
96 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
97 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 26
98 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
99 | 应急照明配电箱 | 九层 东区电井 | ALEb9 | 个 | 1
100 | 应急照明电池箱 | 九层 东区电井 | 500W | 个 | 1
101 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
102 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
103 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
104 | 应急照明配电箱 | 十层 西区电井 | ALEa10 | 个 | 1
105 | 应急照明电池箱 | 十层 西区电井 | 500W | 个 | 1
106 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
107 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 26
108 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
109 | 应急照明配电箱 | 十层 东区电井 | ALEb10 | 个 | 1
110 | 应急照明电池箱 | 十层 东区电井 | 500W | 个 | 1
111 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
112 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
113 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
114 | 应急照明配电箱 | 十一层 西区电井 | ALEa11 | 个 | 1
115 | 应急照明电池箱 | 十一层 西区电井 | 500W | 个 | 1
116 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
117 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 26
118 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
119 | 应急照明配电箱 | 十一层 东区电井 | ALEb11 | 个 | 1
120 | 应急照明电池箱 | 十一层 东区电井 | 500W | 个 | 1
121 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
122 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
123 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
124 | 应急照明配电箱 | 十二层 西区电井 | ALEa12 | 个 | 1
125 | 应急照明电池箱 | 十二层 西区电井 | 500W | 个 | 1
126 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
127 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 26
128 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
129 | 应急照明配电箱 | 十二层 东区电井 | ALEb12 | 个 | 1
130 | 应急照明电池箱 | 十二层 东区电井 | 500W | 个 | 1
131 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
132 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 30
133 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
134 | 应急照明配电箱 | 十三层 西区电井 | ALEa13 | 个 | 1
135 | 应急照明电池箱 | 十三层 西区电井 | 500W | 个 | 1
136 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 39
137 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 37 | 含机房层
138 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 12 | 含机房层
139 | 配电箱 | 地下室西区送风机房 | APEa01-SF | 台 | 1
140 | 消防补风风机 | 地下室西区送风机房 | SSF-B1-"A”-1 | 台 | 1 | 地下室西区走廊 | 消防补风风机 SSF-B1-"A”-1控制病房楼地下室西区走廊
141 | 配电箱 | 地下室东区送风机房 | APEb01-SF | 台 | 1
142 | 消防补风风机 | 地下室东区送风机房 | SSF-B1-"B”-1 | 台 | 1 | 地下室东区走廊 | 消防补风风机 SSF-B1-"B”-1控制病房楼地下室东区走廊
143 | 消防补风风机 | 地下室东区送风机房 | SSF-B1-"C”-1 | 台 | 1 | 地下室东区走廊 | 消防补风风机 SSF-B1-"C”-1控制病房楼地下室东区走廊
144 | 配电箱 | 4层西区电井 | APEa4-XFFJ | 台 | 1
145 | 配电箱 | 4层2-5轴排烟机房 | APa4-XFFJ1 | 台 | 1
146 | 排烟风机 | 4层2-5轴排烟机房 | SEF-4F-"A"-1 | 台 | 1 | 地下室告别厅、太平间、走廊 1~3层走廊 | 排烟风机 SEF-4F-"A"-1控制病房楼地下室告别厅、太平间、走廊、1~3层走廊
147 | 配电箱 | 4层2-6轴加压送风机房 | APa4-XFFJ2 | 台 | 1
148 | 加压送风风机 | 4层2-6轴加压送风机房 | JSF-4F-"A"-1 | 台 | 1 | 5~13层医办兼避难间（2-6~2-7轴） | 加压送风风机 JSF-4F-"A"-1控制病房楼西区5~13层医办兼避难间
149 | 配电箱 | 4层2-7轴排烟机房 | APa4-XFFJ3 | 台 | 1
150 | 排烟风机 | 4层2-7轴排烟机房 | SEF-4F-"A"-2 | 台 | 1 | 地下室走廊 三层走廊、护士站 三层男卫生通过（2-6~2-10轴） | 排烟风机 SEF-4F-"A"-2控制病房楼地下室走廊；三层走廊、护士站、三层男卫生通过
151 | 配电箱 | 4层东区电井 | APEb4-XFFJ | 台 | 1
152 | 配电箱 | 4层2-20轴加压送风机房 | APb4-XFFJ1 | 台 | 1
153 | 加压送风风机 | 4层2-20轴加压送风机房 | JSF-4F-"B"-1 | 台 | 1 | 东区2~3层避难间（2-20轴） | 加压送风风机 JSF-4F-"B"-1控制病房楼东区2~3层避难间
154 | 加压送风风机 | 4层2-20轴加压送风机房 | JSF-4F-"B"-4 | 台 | 1 | 东区2~3层楼梯间前室（2-20轴）(2LT-6) | 加压送风风机 JSF-4F-"B"-4控制病房楼东区2~3层2LT-6楼梯间前室
155 | 加压送风风机 | 4层2-20轴加压送风机房 | JSF-4F-"B"-5 | 台 | 1 | 东区2层楼梯间（2-20轴）(2LT-6) | 加压送风风机 JSF-4F-"B"-5控制病房楼东区2层2LT-6楼梯间送风口
156 | 配电箱 | 4层2-16轴排烟机房 | APb4-XFFJ2 | 台 | 1
157 | 排烟风机 | 4层2-16轴排烟机房 | SEF-4F-"B"-2 | 台 | 1 | 地下室：走廊 一层：敷料制作、消毒后室、中心供应、浸泡清洗、洁净廊 二层：百级手术室、正负压切换兼放射手术室、洁净廊 三层：百级手术室、杂交手术室、手术室、洁净廊 | 排烟风机 SEF-4F-"B"-2控制病房楼地下室走廊；一层中心供应；二、三层手术室及洁净廊
158 | 配电箱 | 4层2-14轴加压送风机房 | APb4-XFFJ3 | 台 | 1
159 | 加压送风风机 | 4层2-14轴加压送风机房 | JSF-4F-"B"-6 | 台 | 1 | 5~12层会议示教兼避难间（2-13~14轴） | 加压送风风机 JSF-4F-"B"-6控制病房楼东区5~12层会议示教兼避难间送风口
160 | 配电箱 | 4层2-12轴排烟机房 | APb4-XFFJ4 | 台 | 1
161 | 排烟风机 | 4层2-12轴排烟机房 | SEF-4F-"B"-1 | 台 | 1 | 地下室：走廊 一层：大厅、一次性物品、无菌物品、洁净廊、清洁廊 二层：换床、麻醉诱导、复苏、洁净廊 三层：麻醉诱导、复苏室、洁净廊 | 排烟风机 SEF-4F-"B"-1控制病房楼地下室走廊；一层大厅、无菌房、洁净廊；二、三层麻醉诱导、复苏、洁净廊
162 | 配电箱 | 4层2-11轴加压送风机房 | APb4-XFFJ5 | 台 | 1
163 | 加压送风风机 | 4层2-11轴加压送风机房 | JSF-4F-"B"-2 | 台 | 1 | 1~3层楼梯间前室（2-11~2-C轴）(2LT-5) | 加压送风风机 JSF-4F-"B"-2控制病房楼南侧1~3层2LT-5楼梯间前室送风口
164 | 加压送风风机 | 4层2-11轴加压送风机房 | JSF-4F-"B"-3 | 台 | 1 | 2层楼梯间（2-11~2-C轴）(2LT-5) | 加压送风风机 JSF-4F-"B"-3控制病房楼南侧2层2LT-5防烟楼梯间送风口
165 | 配电箱 | 13层东区电井 | APEb13-XFFJ | 台 | 1
166 | 配电箱 | 13层东区正压送风机房 | APb13-XFFJ1 | 台 | 1
167 | 加压送风风机 | 13层东区正压送风机房 | JSF-13F-1 | 台 | 1 | 2/5/8/11层楼梯间（2-17~2-18轴）(2LT-4) | 加压送风风机 JSF-13F-1控制病房楼东区东侧2/5/8/11层2LT-4防烟楼梯间送风口
168 | 加压送风风机 | 13层东区正压送风机房 | JSF-13F-2 | 台 | 1 | 地下室楼梯间（2-17~2-18轴）(2LT-4) | 加压送风风机 JSF-13F-2控制病房楼东区东侧地下室2LT-4防烟楼梯间送风口
169 | 加压送风风机 | 13层东区正压送风机房 | JSF-13F-3 | 台 | 1 | 地下室~12层消防电梯、楼梯前室（2-17~2-18轴）(2LT-4) | 加压送风风机 JSF-13F-3控制病房楼东区东侧地下室~12层2LT-4楼梯合用前室送风口
170 | 配电箱 | 13层2-16轴排烟机房 | APb13-XFFJ2 | 台 | 1
171 | 排烟风机 | 13层2-16轴排烟机房 | SEF-13F-2 | 台 | 1 | 5~12层东区走廊 | 排烟风机 SEF-13F-2控制病房楼东区5~12层走廊
172 | 配电箱 | 13层2-12轴排烟机房 | APb13-XFFJ3 | 台 | 1
173 | 排烟风机 | 13层2-16轴排烟机房 | SEF-13F-1 | 台 | 1 | 5~12层东区走廊 | 排烟风机 SEF-13F-1控制病房楼东区5~12层走廊
174 | 配电箱 | 14层西区电井 | APEa14-XFFJ | 台 | 1
175 | 配电箱 | 14层2-4轴正压送风机房 | APa14-XFFJ1 | 台 | 1
176 | 加压送风风机 | 14层2-4轴正压送风机房 | JSF-RF-1 | 台 | 1 | 地下室~13层消防电梯、楼梯前室（2-3~2-N轴）(2LT-1) | 加压送风风机 JSF-RF-1控制病房楼西区西侧地下室~13层2LT-1楼梯合用前室送风口
177 | 加压送风风机 | 14层2-4轴正压送风机房 | JSF-RF-2 | 台 | 1 | 2/5/8/11/13层楼梯间（2-3~2-N轴）(2LT-1) | 加压送风风机 JSF-RF-2控制病房楼西区西侧2/5/8/11/13层2LT-1防烟楼梯间送风口
178 | 加压送风风机 | 14层2-4轴正压送风机房 | JSF-RF-3 | 台 | 1 | 地下室楼梯间（2-3~2-N轴）(2LT-1) | 加压送风风机 JSF-RF-3控制病房楼西区西侧地下室2LT-1防烟楼梯间送风口
179 | 配电箱 | 14层2-4轴排烟机房 | APa14-XFFJ2 | 台 | 1
180 | 排烟风机 | 14层2-4轴排烟机房 | SEF-RF-1 | 台 | 1 | 5~13层走廊 | 排烟风机 SEF-RF-1控制病房楼西区5~13层走廊
181 | 配电箱 | 14层2-7轴排烟机房 | APa14-XFFJ3 | 台 | 1
182 | 排烟风机 | 14层2-4轴排烟机房 | SEF-RF-2 | 台 | 1 | 5~13层走廊 | 排烟风机 SEF-RF-2控制病房楼西区5~13层走廊
183 | 配电箱 | 14层2-8轴正压送风机房 | APa14-XFFJ4 | 台 | 1
184 | 加压送风风机 | 14层2-8轴正压送风机房 | JSF-RF-4 | 台 | 1 | 地下室楼梯间（2-9~2-N轴）(2LT-2) | 加压送风风机 JSF-RF-4控制病房楼西区东侧地下室2LT-2防烟楼梯间送风口
185 | 加压送风风机 | 14层2-8轴正压送风机房 | JSF-RF-5 | 台 | 1 | 2/5/8/11/13层楼梯间（2-9~2-N轴）(2LT-2) | 加压送风风机 JSF-RF-5控制病房楼西区东侧2/5/8/11/13层2LT-2防烟楼梯间送风口
186 | 加压送风风机 | 14层2-8轴正压送风机房 | JSF-RF-6 | 台 | 1 | 地下室~13层消防电梯、楼梯前室（2-9~2-N轴）(2LT-2) | 加压送风风机 JSF-RF-6控制病房楼西区东侧地下室~13层2LT-1楼梯合用前室送风口
187 | 配电箱 | 14层2-12轴正压送风机房 | APb13-XFFJ4 | 台 | 1
188 | 加压送风风机 | 14层2-12轴正压送风机房 | JSF-RF-7 | 台 | 1 | 地下室楼梯间（2-11~2-N轴）(2LT-3) | 加压送风风机 JSF-RF-7控制病房楼东区西侧地下室2LT-3防烟楼梯间送风口
189 | 加压送风风机 | 14层2-12轴正压送风机房 | JSF-RF-8 | 台 | 1 | 2/5/8/11层楼梯间（2-11~2-N轴）(2LT-3) | 加压送风风机 JSF-RF-8控制病房楼东区西侧2/5/8/11/层2LT-3防烟楼梯间送风口
190 | 加压送风风机 | 14层2-12轴正压送风机房 | JSF-RF-9 | 台 | 1 | 地下室~12层消防电梯、楼梯前室（2-11~2-N轴）(2LT-3) | 加压送风风机 JSF-RF-9控制病房楼东区西侧地下室~12层2LT-3楼梯合用前室送风口
交付单位：上海建工七建集团有限公司滨海新区医院工程项目部 |  |  | 接收单位：儋州市滨海新区医院
移交人： |  |  | 接收人：
日期： |  |  | 日期：

## 发热门诊消防设备
滨海新区医院工程主要设备交付单-发热门诊-消防系统
序号 | 设备名称 | 区域 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 配电箱 | 一层强电井 | AP1-XF | 个 | 1
2 | 应急电源电池箱 | 一层强电井 | 500W | 个 | 1
3 | 应急疏散指示标志 | 一层 |  | 个 | 43
4 | 应急照明灯 | 一层 |  | 个 | 62
5
6
7
8
9
10
交付单位：上海建工七建集团有限公司滨海新区医院工程项目部 |  |  | 接收单位：儋州市滨海新区医院
移交人： |  |  | 接收人：
日期： |  |  | 日期：

## 门急诊楼消防设备
滨海新区医院工程主要设备交付单-门急诊楼-消防系统
序号 | 设备名称 | 区域 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 标识牌
1 | 配电箱 | 地下室防化通讯值班室 | ALE01-1-1 | 个 | 1 | 3-1/3-D
2 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
3 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 25
4 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 29
5 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 3
6 | 配电箱 | 地下室防化通讯值班室 | ALE01-1-2 | 个 | 1 | 3-5/1-H
7 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
8 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 25
9 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 28
10 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
11 | 配电箱 | 地下室配电间内 | ALE01-2-1 | 个 | 1 | 1-1/3-A
12 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
13 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 26
14 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 33
15 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 2
16 | 配电箱 | 地下室防化通讯值班室 | ALE01-2-2 | 个 | 1 | 3-7/1-C
17 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
18 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 8
19 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 9
20 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 1
21 | 配电箱 | 地下室强电井内 | ALE01-3-1 | 个 | 1 | 1-5/1-H
22 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
23 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 22
24 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 21
25 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 1
26 | 配电箱 | 地下室补风机房内 | ALE01-3-2 | 个 | 1 | 1-3/1-D
27 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
28 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 8
29 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 12
30 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 3
31 | 配电箱 | 地下室配电间内 | ALE01-4 | 个 | 1 | 1-13/1-S
32 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
33 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 30
34 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 27
35 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 2
36 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | ALE01-5 | 个 | 1 | 1-19/1-S
37 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
38 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 37
39 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 36
40 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 2
41 | 配电箱 | 地下室变配电房内 | ALE01-6 | 个 | 1
42 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
43 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 21
44 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 24
45 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 3
46 | 配电箱 | 地下室配电间内 | ALE01-7 | 个 | 1 | 1-13/1-C
47 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
48 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 11
49 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 13
50 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 1
51 | 配电箱 | 地下室配电间内 | ALE01-8 | 个 | 1 | 1-18/1-F
52 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
53 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 12
54 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 13
55 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 2
56 | 配电箱 | 地下室配电间内 | ALE01-9 | 个 | 1 | 1-18/1-G
57 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
58 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 16
59 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 17
60 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 1
61 | 配电箱 | 地下室配电间内 | ALE01-10 | 个 | 1 | 1-20/1-M
62 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
63 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 8
64 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 8
65 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 1
66 | 配电箱 | 一层强电井 | ALE1-1 | 个 | 1 | 1-2/1-N
67 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 2
68 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 74
69 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 65
70 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 11
71 | 配电箱 | 一层强电井 | ALE1-2 | 个 | 1 | 1-13/1-S
72 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
73 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 38
74 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 47
75 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 14
76 | 配电箱 | 一层强电井 | ALE1-3 | 个 | 1 | 1-11/1-E
77 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
78 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 47
79 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 64
80 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 30
81 | 配电箱 | 二层强电井 | ALE2-1 | 个 | 1 | 1-2/1-N
82 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
83 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 62
84 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 69
85 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 8
86 | 配电箱 | 二层强电井 | ALE2-2 | 个 | 1 | 1-13/1-S
87 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
88 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 32
89 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 34
90 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
91 | 配电箱 | 二层强电井 | ALE2-3 | 个 | 1 | 1-11/1-E
92 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
93 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 64
94 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 71
95 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 8
96 | 配电箱 | 三层强电井 | ALE3-1 | 个 | 1 | 1-2/1-N
97 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
98 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 84
99 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 80
100 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 8
101 | 配电箱 | 三层强电井 | ALE3-2 | 个 | 1 | 1-13/1-S
102 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
103 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 32
104 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 33
105 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 2
106 | 配电箱 | 三层强电井 | ALE3-3 | 个 | 1 | 1-11/1-E
107 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
108 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 56
109 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 57
110 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 6
111 | 配电箱 | 四层强电井 | ALE4-2 | 个 | 1 | 1-13/1-S
112 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
113 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 20
114 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 21
115 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 6
116 | 配电箱 | 四层强电井 | ALE4-3 | 个 | 1 | 1-11/1-E
117 | 应急照明电池箱 |  | 500W | 个 | 1
118 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 43
119 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 43
120 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 6
121 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | APE01-1-SPF1 | 台 | 1 | 3-2/3-C
122 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-1-PY1 | 台 | 1 | 3-2/3-C
123 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-1 | 台 | 1 | 人防区域防护单元1 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-1控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元1
124 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-1-PY2 | 台 | 1 | 3-2/3-D
125 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-2 | 台 | 1 | 人防区域防护单元2 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-2控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元2
126 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-3 | 台 | 1 | 人防区域防护单元2 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-3控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元2
127 | 配电箱 | 地下室送风机房内 | AP01-1-BF1 | 台 | 1 | 3-4/3-A
128 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-1 | 台 | 1 | 人防区域防护单元1 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-1控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元1
129 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-2 | 台 | 1 | 人防区域防护单元1 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-2控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元1
130 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | APE01-2-SPF1 | 台 | 1 | 1-1/3-C
131 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-2-PY1 | 台 | 1 | 1-1/3-C
132 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-4 | 台 | 1 | 汽车库B1-4区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-4控制门急诊医技楼地下室停车库
133 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-5 | 台 | 1 | 汽车库B1-6区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-5控制门急诊医技楼地下室停车库
134 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-6 | 台 | 1 | 汽车库B1-5区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-6控制门急诊医技楼地下室停车库
135 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-2-PY2 | 台 | 1 | 1-1/1-C
136 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-7 | 台 | 1 | 人防区域防护单元3 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-7控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元3
137 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-10 | 台 | 1 | 人防区域防护单元3 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-10控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元3
138 | 配电箱 | 地下室补风机房内 | AP01-2-BF1 | 台 | 1 | 3-6/1-F
139 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-3 | 台 | 1 | 汽车库B1-6区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-3控制门急诊医技楼地下室停车库
140 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-4 | 台 | 1 | 汽车库B1-4区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-4控制门急诊医技楼地下室停车库
141 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-5 | 台 | 1 | 汽车库B1-5区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-5控制门急诊医技楼地下室停车库
142 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | APE01-3-SPF1 | 台 | 1 | 1-4/1-H
143 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-3-PY1 | 台 | 1 | 1-4/1-H
144 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-8 | 台 | 1 | 汽车库B1-8区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-8控制门急诊医技楼地下室停车库
145 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-9 | 台 | 1 | 汽车库B1-11区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-9控制门急诊医技楼地下室停车库
146 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-11 | 台 | 1 | 汽车库B1-9区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-11控制门急诊医技楼地下室停车库
147 | 配电箱 | 地下室补风机房内 | AP01-3-BF1 | 台 | 1 | 1-2/1-F
148 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-7 | 台 | 1 | 汽车库B1-11区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-7控制门急诊医技楼地下室停车库
149 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-9 | 台 | 1 | 汽车库B1-9区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-9控制门急诊医技楼地下室停车库
150 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-10 | 台 | 1 | 人防区域防护单元3 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-10控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元3
151 | 配电箱 | 地下室补风机房内 | AP01-3-BF2 | 台 | 1 | 1-2/1-D
152 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-6 | 台 | 1 | 人防区域防护单元3 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-6控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元3
153 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-8 | 台 | 1 | 人防区域防护单元3 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-8控制门急诊医技楼地下室人防区域防护单元3
154 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | APE01-4-SPF1 | 台 | 1 | 1-8/3-J
155 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-4-PY1 | 台 | 1 | 1-8/3-J
156 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-12 | 台 | 1 | 汽车库B1-12区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-12控制机门急诊医技楼地下室停车库
157 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-13 | 台 | 1 | 汽车库B1-13区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-13控制机门急诊医技楼地下室停车库
158 | 排烟风机 |  | SEF-B1-2 | 台 | 1 | 门诊楼与病房楼走道 | 排烟风机 SEF-B1-2控制门急诊医技楼与病房楼连通走道
159 | 配电箱 | 地下室送风机房内 | AP01-4-BF1 | 台 | 1 | 1-6/3-B
160 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-11 | 台 | 1 | 汽车库B1-12区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-11控制门急诊医技楼地下室停车库
161 | 平时兼消防补风风机 |  | SSF(SF)-B1-12 | 台 | 1 | 汽车库B1-12区 | 平时兼消防补风风机 SSF(SF)-B1-12控制门急诊医技楼地下室停车库
162 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | APE01-5-SPF1 | 台 | 1 | 1-20/1-T
163 | 配电箱 | 地下室排烟机房内 | AP01-5-PY1 | 台 | 1 | 1-20/1-T
164 | 排烟兼排风风机 |  | SEF(EF)-B1-14 | 台 | 1 | 汽车库B1-15区 | 排烟兼排风风机 SEF(EF)-B1-14控制门急诊医技楼地下室停车库
165 | 排烟风机 |  | SEF-B1-3 | 台 | 1 | 观光电梯东侧等候大厅 | 排烟风机 SEF-B1-3控制门急诊医技楼地下室观光电梯东侧等候大厅
166 | 排烟风机 |  | SEF-B1-4 | 台 | 1 | 消防泵房门前走道及1LT-3楼梯前室 | 排烟风机 SEF-B1-4控制门急诊医技楼地下室消防泵房门前走道及1LT-3楼梯前室
167 | 配电箱 | 地下室配电间 | APE01-8-SPF1 | 台 | 1 | 1-18/1-F
168 | 配电箱 | 地下室排风机房内 | AP01-8-PY1 | 台 | 1 | 1-19/1-E
169 | 排烟风机 |  | SEF-B1-5 | 台 | 1 | 体外分析、核素治疗区域走道 | 排烟风机 SEF-B1-5控制门急诊医技楼地下室体外分析、核素治疗区域走道
170 | 排烟风机 |  | SEF-B1-6 | 台 | 1 | 南侧等候大厅 | 排烟风机 SEF-B1-6控制门急诊医技楼地下室南侧等候大厅
171 | 排烟风机 |  | SEF-B1-7 | 台 | 1 | 楼梯1LT-9旁资料室 | 排烟风机 SEF-B1-7控制门急诊医技楼地下室楼梯1LT-9旁资料室
172 | 配电箱 | 地下室补风机房内 | AP01-8-BF1 | 台 | 1 | 1-19/1-C
173 | 消防补风机 |  | SSF-B1-4 | 台 | 1 | 东南角走道 | 消防补风机 SSF-B1-4控制门急诊医技楼地下室东南角走道
174 | 消防补风机 |  | SSF-B1-5 | 台 | 1 | 东南角走道 | 消防补风机 SSF-B1-5控制门急诊医技楼地下室东南角走道
175 | 配电箱 | 地下室通风机房 | APE01-6-PY1 | 台 | 1 | 3-8/3-J
176 | 走道消防排烟机 | 地下室通风机房 | SEF-B1-1 | 台 | 1 | 高压配电房北侧走道 | 走道消防排烟机 SEF-B1-1控制门急诊医技楼地下室高压配电房北侧走道
177 | 配电箱 | 地下室送风机房 | APE01-10-BF1 | 台 | 1 | 1-19/1-K
178 | 消防补风机 |  | SSF-B1-2 | 台 | 1 | 体外分析、核素治疗区域北侧走道 | 消防补风机 SSF-B1-2控制门急诊医技楼地下室体外分析、核素治疗区域北侧走道
179 | 消防补风机 |  | SSF-B1-3 | 台 | 1 | 体外分析、核素治疗区域北侧走道 | 消防补风机 SSF-B1-3控制门急诊医技楼地下室体外分析、核素治疗区域北侧走道
180 | 配电箱 | 地下室送风机房 | APE01-6-BF1 | 台 | 1 | 1-1/1-R
181 | 消防补风风机 |  | SSF-B1-1 | 台 | 1 | 高压配电房 | 消防补风机 SSF-B1-1控制门急诊医技楼地下室高压配电房
182 | 配电箱 | 一层空调机房 | APE1-SF1 | 台 | 1 | 1-10/1-U轴
183 | 加压送风风机 |  | SSF-1-1 | 台 | 1 | 2、3层1LT-1楼梯间 | 加压送风风机 SSF-1-1控制门急诊医技楼2、3层1LT-1防烟楼梯间风口
184 | 加压送风风机 |  | SSF-1-2 | 台 | 1 | 地下室1LT-1楼梯间 | 加压送风风机 SSF-1-2控制门急诊医技楼地下室1LT-1防烟楼梯间风口
185 | 配电箱 | 一层空调机房 | APE1-3-SF1 | 台 | 1 | 1-9/1-J轴
186 | 加压送风风机 |  | SSF-1-3 | 台 | 1 | 一层1LT-8楼梯间 | 加压送风风机 SSF-1-3控制门急诊医技楼一层1LT-8防烟楼梯间风口
187 | 配电箱 | 二层空调机房 | APE2-3-SF1 | 台 | 1 | 1-9/1-J轴
188 | 加压送风风机 |  | SSF-2-1 | 台 | 1 | 二层1LT-8楼梯间 | 加压送风风机 SSF-2-1控制门急诊医技楼二层1LT-8防烟楼梯间风口
189 | 配电箱 | 四层排烟机房 | APE4-2-PY1 | 台 | 1 | 1-13/1-S轴
190 | 排烟风机 |  | SEF-4-3 | 台 | 1 | 一层：注射、候诊、服务空间、RICU、抢救、手术室、走道 二层：服务空间、候诊、走道 三层：服务空间、候诊、走道 | 排烟风机 SEF-4-3控制门急诊医技楼一层：注射、候诊、服务空间、RICU、抢救。手术室。走道 二层、三层：服务空间、候诊、走道
191 | 配电箱 | 四层排烟机房 | AP4-2-PY1 | 台 | 1 | 1-4/1-U轴
192 | 排烟风机 |  | SEF-4-1 | 台 | 1 | 一层：麻醉苏醒、DSA机、设备房、 控制廊、走道、 二层：走道 三层：走道、洗镜中心、女宾。男宾 | 排烟风机 SEF-4-1控制门急诊医技楼一层：麻醉苏醒、DSA机、设备房、 控制廊、走道、 二层：走道 三层：走道、洗镜中心、女宾、男宾区域
193 | 配电箱 | 四层排烟机房 | AP4-2-PY2 | 台 | 1 | 1-7/1-M轴
194 | 排烟风机 |  | SEF-4-2 | 台 | 1 | 一层：换床、走道 二层：生化检验中心、生化检验大厅、血液采集、走道 三层：洗镜中心、护士站、走道、早餐厅 | 排烟风机 SEF-4-2控制门急诊医技楼一层：换床、走道 二层：生化检验中心、生化检验大厅、血液采集、走道 三层：洗镜中心、护士站、走道、早餐厅
195 | 配电箱 | 四层强电井内 | APE4-3-PY1 | 台 | 1 | 1-11/1-E轴
196 | 配电箱 | 四层排烟机房 | AP4-3-PY1 | 台 | 1 | 1-15/1-G轴
197 | 排烟风机 |  | SEF-4-5 | 台 | 1 | 一层：服务空间、候诊、走道 二层：服务空间、候诊、走道 三层：服务空间、候诊、走道 四层：走道、候诊 | 排烟风机 SEF-4-5控制门急诊医技楼1~3层：服务空间、候诊、走道 四层：走道、候诊
198 | 配电箱 | 四层排烟机房 | AP4-3-PY2 | 台 | 1 | 1-9/1-J轴
199 | 排烟风机 |  | SEF-4-4 | 台 | 1 | 一层：自选药店、中药库、西药库、走道 二层：走道、候诊 三层：走道、候诊 四层：服务空间、走道、候诊 | 排烟风机 SEF-4-4控制门急诊医技楼 一层：自选药店、中药库、西药库、走道 二、三层：走道、候诊 四层：服务空间、走道、候诊
交付单位：上海建工七建集团有限公司滨海新区医院工程项目部 |  |  | 接收单位：儋州市滨海新区医院
移交人： |  |  | 接收人：
日期： |  |  | 日期：

## 行政办公楼消防设备
滨海新区医院工程主要设备交付单-行政办公楼-消防系统
序号 | 设备名称 | 区域 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 配电箱 | 一层南区电井 | ALE1-1 | 个 | 1 | 南区
2 | 应急电源电池箱 | 一层南区电井 | 500W | 个 | 1
3 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 17
4 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 35
5 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 6
6 | 配电箱 | 一层北区电井 | ALE1-2 | 个 | 1 | 北区
7 | 应急电源电池箱 | 一层北区电井 | 500W | 个 | 1
8 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 8
9 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 17
10 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 6
11 | 配电箱 | 二层南区电井 | ALE2-1 | 个 | 1 | 南区+大厅
12 | 应急电源电池箱 | 二层南区电井 | 500W | 个 | 1
13 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 19
14 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 14
15 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
16 | 配电箱 | 二层北区电井 | ALE2-2 | 个 | 1 | 北区
17 | 应急电源电池箱 | 二层北区电井 | 500W | 个 | 1
18 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 13
19 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 21
20 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 4
21 | 配电箱 | 三层南区电井 | ALE3-1 | 个 | 1
22 | 应急电源电池箱 | 三层南区电井 | 500W | 个 | 1
23 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 27
24 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 38
25 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 8
26 | 配电箱 | 四层南区电井 | ALE4-1 | 个 | 1
27 | 应急电源电池箱 | 四层南区电井 | 500W | 个 | 1
28 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 27
29 | 疏散指示标志 |  |  | 个 | 38 | 含机房层
30 | 双头猫眼灯 |  |  | 个 | 12 | 含机房层
31 | 配电箱 | 机房层南侧强电井 | APE5-PY | 个 | 1
32 | 配电箱 | 机房层南侧排烟机房 | AP5-PY1 | 个 | 1
33 | 排烟风机 | 机房层南侧排烟机房 | SEF-R-1 | 台 | 1 | 一至四层北侧走道 | 排烟风机 SEF-R-1控制行政办公楼一至四层北侧走道
34 | 配电箱 | 机房层北侧排烟机房 | AP5-PY2 | 个 | 1
35 | 排烟风机 | 机房层北侧排烟机房 | SEF-R-2 | 台 | 1 | 一至四层南侧走道 | 排烟风机 SEF-R-2控制行政办公楼一至四层南侧走道
交付单位：上海建工七建集团有限公司滨海新区医院工程项目部 |  |  | 接收单位：儋州市滨海新区医院
移交人： |  |  | 接收人：
日期： |  |  | 日期：

## 值班楼消防设备
滨海新区医院工程主要设备交付单-值班楼-消防系统
序号 | 设备名称 | 区域 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 应急照明配电箱 | 地下一层 厨房区域 | ALE01-1 | 个 | 1
2 | 应急照明电池箱 | 地下一层 厨房区域 | 300W | 个 | 1
3 | 应急照明灯 | 地下一层 厨房区域 | TY-ZFJC-E3W81A-6W | 个 | 4
4 | 疏散指示标志 | 地下一层 厨房区域 |  | 个 | 7
5 | 双头猫眼灯 | 地下一层 厨房区域 |  | 个 | 1
6 | 应急照明配电箱 | 地下一层 配电房 | ALE01-3 | 个 | 1
7 | 应急照明电池箱 | 地下一层 配电房 | 300W | 个 | 1
8 | 应急照明灯 | 地下一层 配电房 | TY-ZFJC-E3W81A-6W | 个 | 9
9 | 疏散指示标志 | 地下一层 配电房 |  | 个 | 12
10 | 双头猫眼灯 | 地下一层 配电房 |  | 个 | 1
11 | 应急照明配电箱 | 地下一层 停车场区域 | ALE01-2 | 个 | 1
12 | 应急照明电池箱 | 地下一层 停车场区域 | 300W | 个 | 1
13 | 应急照明灯 | 地下一层 停车场区域 |  | 个 | 12
14 | 疏散指示标志 | 地下一层 停车场区域 |  | 个 | 16
15 | 双头猫眼灯 | 地下一层 停车场区域 |  | 个 | 2
16 | 应急照明配电箱 | 一层走道 电井 | ALE1-1 | 个 | 1
17 | 应急照明电池箱 | 一层走道 电井 | 300W | 个 | 1
18 | 应急照明灯 | 一层走道 |  | 个 | 13
19 | 疏散指示标志 | 一层走道 |  | 个 | 25
20 | 双头猫眼灯 | 一层走道 |  | 个 | 5
21 | 应急照明配电箱 | 一层大厅 | ALE1-2 | 个 | 1
22 | 应急照明电池箱 | 一层大厅 | 300W | 个 | 1
23 | 应急照明灯 | 一层大厅 |  | 个 | 24
24 | 疏散指示标志 | 一层大厅 |  | 个 | 26
25 | 双头猫眼灯 | 一层大厅 |  | 个 | 4
26 | 应急照明电池箱 | 二层电井 | 300W | 个 | 1
27 | 应急照明灯 | 二层走道 |  | 个 | 10
28 | 疏散指示标志 | 二层走道 |  | 个 | 18
29 | 双头猫眼灯 | 二层走道 |  | 个 | 5
30 | 应急照明电池箱 | 三层电井 | 300W | 个 | 1
31 | 应急照明灯 | 三层走道 |  | 个 | 10
32 | 疏散指示标志 | 三层走道 |  | 个 | 17
33 | 双头猫眼灯 | 三层走道 |  | 个 | 4
34 | 应急照明配电箱 | 四层电井 | ALE4 | 个 | 1
35 | 应急照明电池箱 | 四层电井 | 300W | 个 | 1
36 | 应急照明灯 | 四层走道 |  | 个 | 10
37 | 疏散指示标志 | 四层走道 |  | 个 | 17
38 | 双头猫眼灯 | 四层走道 |  | 个 | 4
39 | 应急照明电池箱 | 五层电井 | 300W | 个 | 1
40 | 应急照明灯 | 五层走道 |  | 个 | 10
41 | 疏散指示标志 | 五层走道 |  | 个 | 17
42 | 双头猫眼灯 | 五层走道 |  | 个 | 4
43 | 应急照明电池箱 | 六层电井 | 300W | 个 | 1
44 | 应急照明灯 | 六层走道 |  | 个 | 10
45 | 疏散指示标志 | 六层走道 |  | 个 | 17
46 | 双头猫眼灯 | 六层走道 |  | 个 | 4
47 | 应急照明配电箱 | 七层电井 | ALE7 | 个 | 1
48 | 应急照明电池箱 | 七层电井 | 300W | 个 | 1
49 | 应急照明灯 | 七层走道 |  | 个 | 10
50 | 疏散指示标志 | 七层走道 |  | 个 | 17
51 | 双头猫眼灯 | 七层走道 |  | 个 | 4
52 | 应急照明电池箱 | 八层电井 | 300W | 个 | 1
53 | 应急照明灯 | 八层走道 |  | 个 | 10
54 | 疏散指示标志 | 八层走道 |  | 个 | 17
55 | 双头猫眼灯 | 八层走道 |  | 个 | 4
56 | 应急照明电池箱 | 九层电井 | 300W | 个 | 1
57 | 应急照明灯 | 九层走道 |  | 个 | 10
58 | 疏散指示标志 | 九层走道 |  | 个 | 17
59 | 双头猫眼灯 | 九层走道 |  | 个 | 4
60 | 应急照明配电箱 | 十层电井 | ALE10 | 个 | 1
61 | 应急照明电池箱 | 十层电井 | 300W | 个 | 1
62 | 应急照明灯 | 十层走道 |  | 个 | 10
63 | 疏散指示标志 | 十层走道 |  | 个 | 17
64 | 双头猫眼灯 | 十层走道 |  | 个 | 4
65 | 应急照明电池箱 | 十一层电井 | 300W | 个 | 1
66 | 应急照明灯 | 十一层走道 |  | 个 | 10
67 | 疏散指示标志 | 十一层走道 |  | 个 | 17
68 | 双头猫眼灯 | 十一层走道 |  | 个 | 4
69 | 应急照明电池箱 | 十二层电井 | 300W | 个 | 1
70 | 应急照明灯 | 十二层走道 |  | 个 | 10
71 | 疏散指示标志 | 十二层走道 |  | 个 | 17
72 | 双头猫眼灯 | 十二层走道 |  | 个 | 4
73 | 应急照明配电箱 | 十三层电井 | ALE13 | 个 | 1
74 | 应急照明电池箱 | 十三层电井 | 300W | 个 | 1
75 | 应急照明灯 | 十三层走道 |  | 个 | 10
76 | 疏散指示标志 | 十三层走道 |  | 个 | 17
77 | 双头猫眼灯 | 十三层走道 |  | 个 | 4
78 | 应急照明电池箱 | 十四层电井 | 300W | 个 | 1
79 | 应急照明灯 | 十四层走道 |  | 个 | 10
80 | 疏散指示标志 | 十四层走道 |  | 个 | 17
81 | 双头猫眼灯 | 十四层走道 |  | 个 | 4
82 | 应急照明配电箱 | 十五层电井 | ALE15 | 个 | 1
83 | 应急照明电池箱 | 十五层电井 | 300W | 个 | 1
84 | 应急照明灯 | 十五层走道 |  | 个 | 10
85 | 疏散指示标志 | 十五层走道 |  | 个 | 23 | 含机房层
86 | 双头猫眼灯 | 十五层走道 |  | 个 | 8 | 含机房层
87 | 配电箱 | 负一层北侧加压送风机房 | APE01-SF1 | 个 | 1
88 | 机械加压送风风机 |  | JSF-B1F-2 | 台 | 1 | 地下室楼梯间（4LT-02) | 加压送风风机 JSF-B1F-2控制值班楼地下室北侧防烟楼梯间风口
89 | 配电箱 | 负一层南侧排烟机房 | APE01-SPF | 个 | 1
90 | 配电箱 |  | AP01-SF1 | 个 | 1
91 | 机械加压送风风机 |  | JSF-B1F-1 | 台 | 1 | 地下室楼梯间（4LT-01) | 加压送风风机 JSF-B1F-1控制值班楼地下室南侧防烟楼梯间风口
92 | 送补风风机 |  | SSF-B1F-1 | 台 | 1 | 地下室电梯前室 | 送补风风机 SSF-B1F-1控制值班楼地下室电梯厅前室
93 | 送补风风机 |  | SSF-B1F-2 | 台 | 1 | 消防电梯前室、走道 | 送补风风机 SSF-B1F-2控制值班楼地下室消防电梯厅前室、走道
94 | 配电箱 | 负一层南侧排风机房 | AP01-PY1 | 个 | 1
95 | 排烟排风两用风机 |  | SEF(EF)-B1F-1 | 台 | 1 | 地下停车场区域 | 排烟排风风机 SEF(EF)-B1F-1控制值班楼地下室停车场
96 | 排烟风机 |  | SEF-B1F-2 | 台 | 1 | 厨房区域走道 | 排烟风机 SEF-B1F-2控制值班楼地下室厨房区域走道
97 | 配电箱 | 一层排烟机房 | APE1-PY1 | 个 | 1
98 | 排烟风机 |  | SEF-1F-1 | 台 | 1 | 一层西侧走道及大厅、地下室配电房前走道 | 排烟风机 SEF-1F-1控制值一层西侧走道及大厅、地下室配电房前走道
99 | 配电箱 | 机房层北侧加压机房 | AP16-SF2 | 个 | 1
100 | 机械加压送风风机 |  | JSF-JF-1 | 台 | 1 | 3/6/9/12/15层北侧楼梯间 | 加压送风风机 JSF-JF-1控制值班楼3/6/9/12/15层北侧楼梯间
101 | 机械加压送风风机 |  | JSF-JF-2 | 台 | 1 | 地下室~15层北侧楼梯间前室 | 加压送风风机 JSF-JF-2控制值班楼地下室~15层北侧楼梯间前室
102 | 配电箱 | 机房层南侧加压机房 | AP16-SF2 | 个 | 1
103 | 机械加压送风风机 |  | JSF-JF-3 | 台 | 1 | 地下室~15层南侧楼梯间前室 | 加压送风风机 JSF-JF-3控制值班楼地下室~15层南侧楼梯间前室
104 | 机械加压送风风机 |  | JSF-JF-4 | 台 | 1 | 2/5/8/11/14层南侧楼梯间 | 加压送风风机 JSF-JF-4控制值班楼2/5/8/11/14层南侧防烟楼梯间
交付单位：上海建工七建集团有限公司滨海新区医院工程项目部 |  |  | 接收单位：儋州市滨海新区医院
移交人： |  |  | 接收人：
日期： |  |  | 日期：